## Plan1
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
Execução de adequações nas redes elétrica e de cabeamento estruturado da Vara do Trabalho de União da Vitória | [10 empty] | DATA: SET/2013
Rua Coronel João Gualberto, 330 - Centro - CEP 84600-000 - União da Vitória (PR)
ORÇAMENTO UNIÃO DA VITÓRIA - REFORMA ELÉTRICA E LÓGICA
fonte | código | Descrição do Serviço | Unid. |  |  | Qtdes. Estimadas | Vlrs. Unitários |  | Valores Totais |  | Mat+M.o | BDI | Total c/BDI
|  |  |  | coef | Valor unit |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  | 26.8%
|  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 1220.549 | 746.5952 | 1967.1442 | 527.1947 | 2494.3389
PINI / COTAÇÃO |  | Eletrocalha Perfurada metálicas (largura/altura) 150/50 PZ com septo divisor, fabricadas em chapas de aço de espessura 18 AWG, SAE 1008/1010, conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013. Com todos os acessorios para emenda porcas, parafusos, conexões, curvas, fixadores em estrutura de madeira. Incluso: fixação e suporte a cada 1,5m, com tirantes, barra roscada, mão francesa, parafusos porcas | m |  |  | 27 | 33.547 | 10.121 | 905.769 | 273.2665 | 1179.0355 | 315.9815 | 1495.017
MOD | 16134.8.16.4 | Ajudante de eletricista | h | 0.4 | 10.9872 |  |  | 4.3949
MOD | 16134.8.16.4 | Eletricista | h | 0.4 | 14.3153 |  |  | 5.7261
cotação |  | Eletrocalha Perfurada metálicas (largura/altura) 150/50 PZ com septo divisor, fabricadas em chapas de aço de espessura 18 AWG, SAE 1008/1010, conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013. Com todos os acessorios para emenda porcas, parafusos, conexões, curvas, fixadores em estrutura de madeira. Incluso: fixação e suporte a cada 1,5m, com tirantes, barra roscada, mão francesa, parafusos porcas | m | 1.05 | 23.5 |  | 24.675
MAT | 16134.8.16.4 | Barra roscada em aço Ø 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada | m | 0.4 | 1.18 |  | 0.472
MAT | 16134.8.16.4 | Parafuso cabeça sextavada comprimento Ø 1/4" x 2" | un | 2 | 0.16 |  | 0.32
MAT | 16134.8.16.4 | Porca sextavada de aço galvanizado Ø 1/4" | un | 2 | 4 |  | 8
MAT | 16134.8.16.4 | Arruela em aço galvanizado Ø 1/4" | un | 4 | 0.02 |  | 0.08
PINI / JULHO | 16134.8.16.4 | Eletrocalha lisa em chapa de aço galvanizado, com virola, com tampa tipo pressão (altura: 50 mm / largura: 50 mm) |  |  |  | 6 | 19.58 | 10.121 | 117.48 | 60.7259 | 178.2059 | 47.7592 | 225.9651
|  | Ajudante de eletricista | h | 0.4 | 10.9872 |  |  | 4.3949
|  | Eletricista | h | 0.4 | 14.3153 |  |  | 5.7261
|  | Eletrocalha lisa em chapa de aço galvanizado, com virola, com tampa tipo pressão (altura: 50 mm / largura: 50 mm) | m | 1.05 | 10 |  | 10.5
|  | Parafuso cabeça sextavada comprimento Ø 1/4" x 2" | un | 2 | 0.16 |  | 0.32
|  | Porca sextavada de aço galvanizado Ø 1/4" | un | 2 | 4 |  | 8
|  | Arruela em aço galvanizado Ø 1/4" | un | 4 | 0.02 |  | 0.08
|  | Bucha de nylon Ø 8 mm x 40 mm | un | 2 | 0.34 |  | 0.68
PINI / JULHO | 16134.8.10.2 | Derivador lateral para eletroduto em chapa de aço para eletrocalha. | pç |  |  | 21 | 1.3 | 3.78 | 27.3 | 79.38 | 106.68 | 28.5902 | 135.2702
|  | Ajudante de eletricista | h | 0.14926 | 10.9872 |  |  | 1.64
|  | Eletricista | h | 0.14949 | 14.3153 |  |  | 2.14
|  | Derivador lateral para eletroduto em chapa de aço para eletrocalha. | pç | 1 | 1.3 |  | 1.3
SINAPI | 72935 | Eletroduto de PVC flexível CORRUGADO. Ø 1". | m |  |  | 90 | 1.39 | 3.28 | 125.1 | 295.2 | 420.3 | 112.6404 | 532.9404
|  | mão de obra |  | 1 | 3.28 |  |  | 3.28
|  | Eletroduto de PVC flexível CORRUGADO. Ø 1". | m | 1 | 1.39 |  | 1.39
PINI / JULHO | 16141.8.2.7 | Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição. Ref. Schneider Electric ou similar |  |  |  | 5 | 8.98 | 7.6046 | 44.9 | 38.0229 | 82.9229 | 22.2233 | 105.1462
| MOD | Ajudante de eletricista | h | 0.30126 | 10.9872 |  |  | 3.31
| MOD | Eletricista | h | 0.3 | 14.3153 |  |  | 4.2946
| MAT | Disjuntor monopolar padrão europeu curva "C" 20 A | un | 1 | 8.98 |  | 8.98
|  | CABOS | [6 empty] | 954.72 | 2894.6003 | 3849.3203 | 1031.6178 | 4880.9381
PINI / JULHO | 16120.8.16.2 | Cabo flexível isolação TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 750V 2,5 mm² | m |  |  | 1040 | 0.918 | 2.7833 | 954.72 | 2894.6003 | 3849.3203 | 1031.6178 | 4880.9381
|  | Ajudante de eletricista | h | 0.11 | 10.9872 |  |  | 1.2086
|  | Eletricista | h | 0.11 | 14.3153 |  |  | 1.5747
|  | Cabo flexível isolação TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 750V 2,5 mm² | m | 1.02 | 0.9 |  | 0.918
|  | LUMINÁRIA | [6 empty] | 373.5 | 151.8 | 525.3 | 140.7804 | 666.0804
PINI / COTAÇÃO |  | Bloco autônomo de iluminação de emergência, 127 V (ou bivolt), mínimo 30 leds, com bateria de autonomia mínima de 4 horas, com cordão e plug 2P padrão NBR 14136, botão de teste, corpo da luminária na cor branca, com fita adesiva indicando "SAÍDA" com seta | un |  |  | 15 | 24.9 | 10.12 | 373.5 | 151.8 | 525.3 | 140.7804 | 666.0804
PINI / JULHO |  | Eletricista | h | 0.4 | 10.9872 |  |  | 4.39
PINI / JULHO |  | Ajudante de eletricista | h | 0.4 | 14.3153 |  |  | 5.73
Cotação |  | Bloco autônomo de iluminação de emergência, 127 V (ou bivolt), mínimo 30 leds, com bateria de autonomia mínima de 4 horas, com cordão e plug 2P padrão NBR 14136, botão de teste, corpo da luminária na cor branca, com fita adesiva indicando "SAÍDA" com seta | pç | 1 | 24.9 |  | 24.9
|  | REDE LÓGICA | [6 empty] | 8250.89 | 4673.68 | 12924.57 | 3463.7848 | 16388.3548
Cotação |  | Rack de piso, fechado, 40u, profundidade 670mm. | un |  |  | 1 | 1598.47 | 63.26 | 1598.47 | 63.26 | 1661.73 | 445.3436 | 2107.0736
|  | Eletricista | h | 2.5 | 10.9872 |  |  | 27.47
Internet |  | Ajudante de eletricista | h | 2.5 | 14.3153 |  |  | 35.79
www.brasutil.com.br |  | Rack de piso, fechado, 40u, profundidade 670mm. | un | 1 | 1598.47 |  | 1598.47
Cotação |  | Bandeja para rack fixa em 4 pontos ventilada | un |  |  | 2 | 69 | 7.59 | 138 | 15.18 | 153.18 | 41.0522 | 194.2322
|  | Eletricista | h | 0.3 | 10.9872 |  |  | 3.3
internet |  | Ajudante de eletricista | h | 0.3 | 14.3153 |  |  | 4.29
http://www.unicaservicos.com.br |  | Bandeja para rack fixa em 4 pontos ventilada | un | 1 | 69 |  | 69
Cotação |  | Regua de tomadas para rack de 19" com 12 tomadas | un |  |  | 1 | 55 | 7.59 | 55 | 7.59 | 62.59 | 16.7741 | 79.3641
|  | Eletricista | h | 0.3 | 10.9872 |  |  | 3.3
internet |  | Ajudante de eletricista | h | 0.3 | 14.3153 |  |  | 4.29
http://www.unicaservicos.com.br |  | Regua de tomadas para rack de 19" com 12 tomadas | un | 1 | 55 |  | 55
COTAÇÂO |  | Pach panel 24 portas, 19", RJ45, categoria 6 T568A/B 24P - ROHS - 35060024. Ref. Furukawa ou equivalente técnico | un |  |  | 3 | 464.08 | 75.91 | 1392.24 | 227.73 | 1619.97 | 434.152 | 2054.122
|  | Eletricista | h | 3 | 10.9872 |  |  | 32.96
|  | Ajudante de eletricista | h | 3 | 14.3153 |  |  | 42.95
| Delta cable | Pach panel 24 portas, 19", RJ45, categoria 6 T568A/B 24P - ROHS - 35060024. Ref. Furukawa ou equivalente técnico | un | 1 | 464.08 |  | 464.08
COTAÇÂO |  | Organizador de cabos horizonal, 19". | un |  |  | 4 | 14.38 | 7.59 | 57.52 | 30.36 | 87.88 | 23.5518 | 111.4318
|  | Eletricista | h | 0.3 | 10.9872 |  |  | 3.3
|  | Ajudante de eletricista | h | 0.3 | 14.3153 |  |  | 4.29
| Delta cable | Organizador de cabos horizonal, 19". | un | 1 | 14.38 |  | 14.38
COTAÇÂO |  | Patch Cord RJ45-RJ45, CAT¨6 - 1,5m | un |  |  | 25 | 18.46 | 0 | 461.5 | 0 | 461.5 | 123.682 | 585.182
|  | Eletricista | h | 0 | 10.9872 |  |  | 0
|  | Ajudante de eletricista | h | 0 | 14.3153 |  |  | 0
| Delta cable | Patch Cord RJ45-RJ45, CAT¨6 - 1,5m | un | 1 | 18.46 |  | 18.46
COTAÇÂO |  | Patch Cord RJ45-RJ45, CAT¨6 - 3,0m | un |  |  | 25 | 24.96 | 0 | 624 | 0 | 624 | 167.232 | 791.232
|  | Eletricista | h | 0 | 10.9872 |  |  | 0
|  | Ajudante de eletricista | h | 0 | 14.3153 |  |  | 0
| Delta cable | Patch Cord RJ45-RJ45, CAT¨6 - 3,0m | un | 1 | 24.96 |  | 24.96
COTAÇÂO |  | Cabo cat-6 GIGALAN U/UTP 23AWGX4P CAT.6 CM VM RoHS - 23400044 - ref. Furukawa ou equivalente técnico (cabeamento estruturado) | m |  |  | 1364 | 2 | 2.53 | 2728 | 3450.92 | 6178.92 | 1655.9506 | 7834.8706
|  | Eletricista | h | 0.1 | 10.9872 |  |  | 1.1
|  | Ajudante de eletricista | h | 0.1 | 14.3153 |  |  | 1.43
| Delta cable | Cabo cat-6 GIGALAN U/UTP 23AWGX4P CAT.6 CM VM RoHS - 23400044 - ref. Furukawa ou equivalente técnico (cabeamento estruturado) | un | 1.05 | 1.9 |  | 2
|  | Certificação de ponto lógico, com emissão de relatório, ART e assinatura do eng responsável, impresso. | un |  |  | 56 | 0 | 12.65 | 0 | 708.4 | 708.4 | 189.8512 | 898.2512
|  | Eletricista | h | 0.5 | 10.9872 |  |  | 5.49
|  | Ajudante de eletricista | h | 0.5 | 14.3153 |  |  | 7.16
|  | Certificação de ponto lógico, com emissão de relatório, ART e assinatura do eng responsável, impresso. | un | 1 | 0 |  | 0
COTAÇÂO |  | Tomada Keystone RJ45 categoria 6 - GIGALAN CAT.6 PREMIUM - BG 35060602 - FURUKAWA ou similar | un |  |  | 56 | 21.36 | 3.04 | 1196.16 | 170.24 | 1366.4 | 366.1952 | 1732.5952
|  | Eletricista | h | 0.12 | 10.9872 |  |  | 1.32
|  | Ajudante de eletricista | h | 0.12 | 14.3153 |  |  | 1.72
| Delta cable | Tomada Keystone RJ45 categoria 6 - GIGALAN CAT.6 PREMIUM - BG 35060602 - FURUKAWA ou similar | un | 1 | 21.36 |  | 21.36
|  | INFRA-ESTRUTURA EM DUTO DE ALUMÍNIO - DUTOTEC | [6 empty] | 6183.21 | 1271.48 | 7454.69 | 1997.8569 | 9452.5469
COTAÇÂO |  | Canaleta tipo Perfil duplo 25 "D", cor branca, - com tampa lisa ref.: DT 12241.00, incluido tampa arremate DT 15140.00 | m |  |  | 48 | 40.32 | 3.04 | 1935.36 | 145.92 | 2081.28 | 557.783 | 2639.063
|  | Eletricista | h | 0.12 | 10.9872 |  |  | 1.32
|  | Ajudante de eletricista | h | 0.12 | 14.3153 |  |  | 1.72
| Policom | Canaleta tipo Perfil duplo 25 "D", cor branca, - com tampa lisa ref.: DT 12241.00, incluido tampa arremate DT 15140.00 | m | 1 | 40.32 |  | 40.32
COTAÇÂO |  | Adaptadores de Canaleta para Eletrodutos 3x1" - ref.: Dutotec DT 47640.00. | pç |  |  | 7 | 36.35 | 3.04 | 254.45 | 21.28 | 275.73 | 73.8956 | 349.6256
|  | Eletricista | h | 0.12 | 10.9872 |  |  | 1.32
|  | Ajudante de eletricista | h | 0.12 | 14.3153 |  |  | 1.72
| Policom | Adaptadores de Canaleta para Eletrodutos 3x1" - ref.: Dutotec DT 47640.00. | un | 1 | 36.35 |  | 36.35
COTAÇÂO |  | Curva horizontal para canaletas 73x25 - Branco - ref. DT38640.30 | pç |  |  | 7 | 69.9 | 3.04 | 489.3 | 21.28 | 510.58 | 136.8354 | 647.4154
|  | Eletricista | h | 0.12 | 10.9872 |  |  | 1.32
|  | Ajudante de eletricista | h | 0.12 | 14.3153 |  |  | 1.72
| Policom | Curva horizontal para canaletas 73x25 - Branco - ref. DT38640.30 | un | 1 | 69.9 |  | 69.9
COTAÇÂO |  | Curva vertical 90º interna r=30cm - Standard - Branco ref. DT38040.30 | pç |  |  | 1 | 69.9 | 3.04 | 69.9 | 3.04 | 72.94 | 19.5479 | 92.4879
|  | Eletricista | h | 0.12 | 10.9872 |  |  | 1.32
|  | Ajudante de eletricista | h | 0.12 | 14.3153 |  |  | 1.72
| Policom | Curva vertical 90º interna r=30cm - Standard - Branco ref. DT38040.30 | un | 1 | 69.9 |  | 69.9
COTAÇÂO |  | Curva vertical 90º externa r=30cm - Standard - Branco ref. DT38240.30 | pç |  |  | 1 | 69.9 | 3.04 | 69.9 | 3.04 | 72.94 | 19.5479 | 92.4879
|  | Eletricista | h | 0.12 | 10.9872 |  |  | 1.32
|  | Ajudante de eletricista | h | 0.12 | 14.3153 |  |  | 1.72
| Policom | Curva vertical 90º externa r=30cm - Standard - Branco ref. DT38240.30 | un | 1 | 69.9 |  | 69.9
COTAÇÂO |  | Totem Plus branco H=0,65m - ref.: DT 76346.00 | pç |  |  | 2 | 125.5 | 50.6 | 251 | 101.2 | 352.2 | 94.3896 | 446.5896
|  | Eletricista | h | 2 | 10.9872 |  |  | 21.97
|  | Ajudante de eletricista | h | 2 | 14.3153 |  |  | 28.63
| Klint | Totem Plus branco H=0,65m - ref.: DT 76346.00 | un | 1 | 125.5 |  | 125.5
COTAÇÂO |  | Coluna técnica de alumínio extrudado, comprimento 3,0 metros, com vergalhão regulador mínimo de 80 cm, na cor branca, incluindo luva de arremate e bases de apoio superior e inferior. Inclui fixação no piso com parafusos e buchas. Ref. Coluna Dutotec Plus Light DT 76240.01 e luva Dutotec DT 76940.00 ou similares |  |  |  | 3 | 497.9 | 63.26 | 1493.7 | 189.78 | 1683.48 | 451.1726 | 2134.6526
|  | Eletricista | h | 2.5 | 10.9872 |  |  | 27.47
|  | Ajudante de eletricista | h | 2.5 | 14.3153 |  |  | 35.79
| klint | luva de arremate | un | 1 | 7.9 |  | 7.9
| klint | Coluna técnica de alumínio extrudado, comprimento 3,0 metros, com vergalhão regulador mínimo de 80 cm, na cor branca, incluindo luva de arremate e bases de apoio superior e inferior. Inclui fixação no piso com parafusos e buchas. Ref. Coluna Dutotec Plus Light DT 76240.01 e luva Dutotec DT 76940.00 ou similares | un | 1 | 490 |  | 490
COTAÇÂO |  | Fixador de totem para caixa 4” x 4”, ref DT 76397.00 ou opção DT 76391.00 | pç |  |  | 2 | 59.5 | 3.04 | 119 | 6.08 | 125.08 | 33.5214 | 158.6014
|  | Eletricista | h | 0.12 | 10.9872 |  |  | 1.32
|  | Ajudante de eletricista | h | 0.12 | 14.3153 |  |  | 1.72
| Policom | Fixador de totem para caixa 4” x 4”, ref DT 76397.00 ou opção DT 76391.00 | un | 1 | 59.5 |  | 59.5
COTAÇÂO |  | Porta equipamento p/ tres blocos de tomadas ou rede lógica. | pç |  |  | 82 | 6.9 | 3.04 | 565.8 | 249.28 | 815.08 | 218.4414 | 1033.5214
|  | Eletricista | h | 0.12 | 10.9872 |  |  | 1.32
|  | Ajudante de eletricista | h | 0.12 | 14.3153 |  |  | 1.72
| Klint | Porta equipamento p/ tres blocos de tomadas ou rede lógica. | un | 1 | 6.9 |  | 6.9
COTAÇÂO |  | Tomada 2P+T NBR 14136- miolo branco 20A/250V - ref.: DT 99233.20 | pç |  |  | 69 | 5.5 | 3.04 | 379.5 | 209.76 | 589.26 | 157.9217 | 747.1817
|  | Eletricista | h | 0.12 | 10.9872 |  |  | 1.32
|  | Ajudante de eletricista | h | 0.12 | 14.3153 |  |  | 1.72
| Klint | Tomada 2P+T NBR 14136- miolo branco 20A/250V - ref.: DT 99233.20 | un | 1 | 5.5 |  | 5.5
COTAÇÂO |  | Tomada 2P+T NBR 14136- miolo vermelho 20A/250V - ref.: DT 99231.20 | pç |  |  | 93 | 5.5 | 3.04 | 511.5 | 282.72 | 794.22 | 212.851 | 1007.071
|  | Eletricista | h | 0.12 | 10.9872 |  |  | 1.32
|  | Ajudante de eletricista | h | 0.12 | 14.3153 |  |  | 1.72
| Klint | Tomada 2P+T NBR 14136- miolo vermelho 20A/250V - ref.: DT 99231.20 | un | 1 | 5.5 |  | 5.5
COTAÇÂO |  | Cabo áudio 2x1,0mm² instalado entre totem e caixa de som existente | m |  |  | 30 | 1.46 | 1.27 | 43.8 | 38.1 | 81.9 | 21.9492 | 103.8492
|  | Eletricista | h | 0.05 | 10.9872 |  |  | 0.55
|  | Ajudante de eletricista | h | 0.05 | 14.3153 |  |  | 0.72
| conduspar | Cabo múltiplo de cobre flexível 2x1,0 mm², isolamentos internos 450/750V em PVC antichama 70ºC, capa externa PVC 60ºC, conforme NBR 13249. Ref. Conduspar PP 450/750V, Prysmian Cordplast ou similar | m | 1.02 | 1.43 |  | 1.46
|  | CIVIL E RETIRADA DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES | [6 empty] | 180.2454 | 1059.6913 | 1239.9366 | 332.303 | 1572.2397
PINI / JULHO | 03850.8.4.6 | Furo em concreto com broca de vidia, utilizando martele elétrico (diâmetro: 1 1/4 " / profundidade: 15 cm) | un. |  |  | 28 | 0 | 13.29 | 0 | 372.12 | 372.12 | 99.7282 | 471.8482
|  | Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martele elétrico (diâmetro da broca: 1 1/4 " / profundidade do furo: até 15 cm) | um. | 1 | 13.29 |  |  | 13.29
composição |  | Execução de rasgo em piso para embutir canaleta 73x25mm. | m |  |  | 4 | 26.7174 | 1.6673 | 106.8698 | 6.6693 | 113.539 | 30.4285 | 143.9675
PINI / JULHO | 03850.8.3.9 | Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso, espessura de 5 cm | m | 2 | 13.02 |  | 26.04 | 0
PINI / JULHO | 03910.8.2.1 | Demolição de concreto com martelo rompedor até 5 cm de profundidade - material | m² | 0.073 | 9.28 |  | 0.67744 | 0
PINI / JULHO | 03910.8.2.1 | Demolição de concreto com martelo rompedor até 5 cm de profundidade - mão de obra | m² | 0.073 | 22.84 |  | 0 | 1.6673
PINI / JULHO | 02710.8.6.1 | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento | m³ |  |  | 0.36 | 176.71 | 153.45 | 63.6156 | 55.242 | 118.8576 | 31.8538 | 150.7114
PINI / JULHO | 09606.8.3.1 | Rejuntamento de piso cerâmico com rejunte flexível, espessura da junta: 6 mm - Referênica: Quartzolit ou similar. | m |  |  | 8 | 1.22 | 2.3 | 9.76 | 18.4 | 28.16 | 7.5469 | 35.7069
composição |  | retirada das instalações lógicas e elétricas existentes, incluindo separação de material e reparos em locais danificados |  |  |  | 1 | 0 | 607.26 | 0 | 607.26 | 607.26 | 162.7457 | 770.0057
PINI / JULHO |  | Eletricista | h | 24 | 10.9872 |  |  | 263.69
PINI / JULHO |  | Ajudante de eletricista | h | 24 | 14.3153 |  |  | 343.57
[9 empty] | 17163.1144 | 10797.8468 | 27960.9612 | 7493.5376 | 35454.4987

## Plan2
Porta equipa