## RESUMO
REFORMA NO ED. CORPORATE EMILIANO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO
RESUMO
OBRA: | REFORMA CORPORATE EMILIANO
ENDEREÇO: | RUA EMILIANO PERNETA 480 - CONJ 21
LOCAL: | CURITIBA | BDI 24,87%
ÁREA(m²): | 865,96 m2 | BDI EQ. 14,02%
ÍTEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 9542.08 | 11.84%
2 | PAREDES E PAINÉIS | 30596.48 | 37.96%
3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 7674.96 | 9.523%
4 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 3798.06 | 4.712%
5 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | 2472.43 | 3.068%
6 | PINTURAS | 24470 | 30.36%
7 | LIMPEZA DA OBRA | 2042.46 | 2.534%
TOTAL |  | 80596.47 | 100%

## PLANILHA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO REFORMA NO ED. CORPORATE EMILIANO
| OBRA: |  | REFORMA NO ED. CORPORATE EMILIANO | [7 empty] | MÊS DE REF.: |  | DEZ/2013 - TCPO / | DEZ / 2013 SINAPI
| ENDEREÇO: |  | RUA EMILIANO PERNETA 480 - CONJ 21 | [7 empty] | BDI: |  | 24.87%
| LOCAL: |  | Curitiba/ PR | [7 empty] | BDI EQUIPAMENTOS: |  | 14.02%
| ÁREA(m²): |  | 865,96 m2 | [7 empty] | DATA: |  | 27/01/2014
TABELA | CÓDIGO | ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL |  |  | BDI (R$) | TOTAL COM BDI (R$)
[5 empty] | QUANT./COEF. |  | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$) | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$)
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | [10 empty] | 9542.08
SINAPI | 4069 | 1.2 | Mestre de obras | MÊS | 1 |  | 0 | 6966.8839 | 6966.88 | 0 | 6966.88 | 6966.88 | 1732.66 | 8699.54
SINAPI | 74209/001 | 1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado. | M² | 3 |  | 182.64 | 42.2696 | 224.91 | 547.92 | 126.81 | 674.73 | 167.81 | 842.54
|  | 2 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 30596.48
TCPO | 04840.8.5.1 | 2.1 | Parede de gesso acartonado simples interna, e= 100 mm, Pé direito máx. 3,15 m | M² | 315.756 |  | 77.6 |  | 77.6 | 24502.67 | 0 | 24502.67 | 6093.81 | 30596.48
|  |  | Parede de gesso acartonado simples interna, e= 100 mm, Pé direito máx. 3,15 m | M² | 1 | 77.6 | 77.6
|  | 3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [10 empty] | 7674.96
SINAPI | 73910/5 + 74068/6 | 3.1 | P 01 -Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Ref.: Camilotti ou similar), 80X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) | UD | 11 |  | 288.43 | 146.8567 | 435.29 | 3172.73 | 1615.42 | 4788.15 | 1190.81 | 5978.96
SINAPI | 73910/10 + 74068/6 | 3.2 | P 02 -Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Ref.: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) | UD | 3 |  | 304 | 148.7362 | 452.74 | 912 | 446.21 | 1358.21 | 337.79 | 1696
|  | 4 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [10 empty] | 3798.06
|  | 4.1 | REDE
TCPO | 17010.8.1.10 | 4.1.1 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 9.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud | 1 |  | 852.95 | 618.32 | 1471.27 | 852.95 | 618.32 | 1471.27 | 365.9 | 1837.17
|  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 9.000 Btu/h | nd | 0.3 | 2372.78 | 711.834
|  |  | Ajudante | h | 8.7 | 13.425 |  | 116.7975
|  |  | Encanador | h | 8.7 | 17.4909 |  | 152.1704
|  |  | Ajudante | h | 3.3 | 13.425 |  | 44.3025
|  |  | Eletricista | h | 3.3 | 17.4909 |  | 57.7198
|  |  | Montador | h | 8 | 17.4909 |  | 139.9268
|  |  | Ajudante | h | 8 | 13.425 |  | 107.4
|  | 13.006.000002. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 22 mm) | m | 2 | 18.97 | 37.94
|  | 13.007.000020. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 42 mm) | m | 2 | 46.36 | 92.72
|  | 13001000025 | Pasta para soldar cobre e bronze | kg | 0.021 | 36.03 | 0.75663
|  | 13001000025 | Estanho para solda 50x50 | kg | 0.17 | 33.82 | 5.7494
|  | 16006000108 | Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750,00 V) | m | 5 | 0.79 | 3.95
|  | 4.2 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
|  | 4.2.1 | Instalação de equipamentos 9 BTUs. | ud | 1 |  | 0 | 46.37 | 46.37 | 0 | 46.37 | 46.37 | 11.53 | 57.9
|  |  | Montador | h | 1.5 | 17.4909 |  | 26.2363
|  |  | Ajudante | h | 1.5 | 13.425 |  | 20.1375
|  | 4.3 | EQUIPAMENTOS - BDI diferenciado
| cotação | 4.3.1 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 9.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 |  | 1669 |  | 1669 | 1669 | 0 | 1669 | 233.99 | 1902.99
BDI DIFERENCIADO |  |  | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 9.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 | 1669 | 1669
|  | 5 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | [10 empty] | 2472.43
COTAÇÃO |  | 5.1 | Extintor de pó classe ABC - 6 kg - Fornecimento e Instalação -3A-30BC | UN | 15 |  | 132 | 0 | 132 | 1980 | 0 | 1980 | 492.43 | 2472.43
|  |  | Extintor de pó classe ABC - 6 kg - Fornecimento e Instalação -3A-30BC | UN | 1 |  | 132 | -
|  | 6 | PINTURAS | [10 empty] | 24470
|  | 6.1 | PINTURA EM PAREDES INTERNAS
SINAPI | 73955/1 | 6.1.1. | Emassamento com massa PVA | M² | 1084.468 |  | 2.15 | 3.8613 | 6.01 | 2331.61 | 4187.44 | 6519.05 | 1621.29 | 8140.34
SINAPI | 73954/002 | 6.1.2 | Pintura latex acrilica ambientes internos, duas demãos. Inclusive lixamento. | M² | 1084.468 |  | 3.14 | 7.7226 | 10.86 | 3405.23 | 8374.88 | 11780.11 | 2929.71 | 14709.82
|  | 6.2 | PINTURA EM ESQUADRIAS
SINAPI | 73739/1 | 6.2.1. | Pintura em esmalte sintético - Portas | M² | 96.6 |  | 3.75 | 9.6788 | 13.43 | 362.25 | 934.97 | 1297.22 | 322.62 | 1619.84
|  | 7 | LIMPEZA DA OBRA | [10 empty] | 2042.46
SINAPI | 9537 | 7.1 | Limpeza final da obra | M² | 865.96 |  | 0.15 | 1.7389 | 1.89 | 129.89 | 1505.78 | 1635.67 | 406.79 | 2042.46

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMBIENTES INTERNOS
| AMBIENTE | PERIMETRO (M) | ÁREA (M²) | piso | rodapé | PINTURA PAREDE
| SALA 1 | 73.25 | 251.84 | 251.84 | 73.25 | 205.1
| GABINETE SALA 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 44.8
| SALA 2 | 57.26 | 165.85 | 165.85 | 57.26 | 160.328
| SALA DE REUNIÕES (SALA2) | 24.33 | 33.07 | 33.07 | 24.33 | 68.124
| CIRCULAÇÕES | 87.86 | 71.73 | 71.73 | 87.86 | 246.008
| SALA 3 | 86.01 | 290.33 | 290.33 | 86.01 | 240.828
| SALA DE LANCHES | 15.16 | 13.62 | 13.62 | 15.16 | 42.448
| GABINETE SALA 3 | 14.38 | 12.92 | 12.92 | 14.38 | 40.264
| SALA REUNIÕES (SALA 3) | 13.06 | 10.6 | 10.6 | 13.06 | 36.568
|  |  |  | 865.96 | 387.31 | 1084.468
* PÉ DIREITO:
ATÉ LAJE: 2,80m
PORTAS DE MADEIRA
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | PINTURA PORTA | FECHADURA
P1 | 0.8 | 2.1 | 11 | 73.92 | 11
P2 | 0.9 | 2.1 | 3 | 22.68 | 3
96.6
GESSO COMUM |  | LARGURA | ALTURA | GESSO COMUM (M²)
| sala 1 / sala 2 | 24.77 | 2.8 | 69.356
| sala 1 / gabinete | 8.1 | 2.8 | 22.68
| sala 2 / reunião | 8.07 | 2.8 | 22.596
| sala 1 e 2/ circ. | 18.11 | 2.8 | 50.708
| sala 3 / circ. | 37.88 | 2.8 | 106.064
| circ. / lanches | 2.43 | 2.8 | 6.804
| sala 3 / gabinete e reunião | 9.89 | 2.8 | 27.692
| gabinete/ reunião | 3.52 | 2.8 | 9.856
315.756

## Hora Noturna
Memória de Calculo de mão de obra noturna
Entrada as 20h - Saída as 4h
a) | duas horas normais; (das 20h às 22h)
b) | seis horas noturnas; (das 22h às 4h)
Fração da hora normal: |  | 2/8 | 0.25
Fração da hora noturna: |  | 6/8 | 0.75
Artigo 73 da CLT
Redução da hora noturna = 60/52,5 |  |  | 1.1429
Acréscimo de 20% sobre o valor da hora nornal
Fator multiplicador = |  | 0,25+0,75(1,20*1,142857)= |  | 1.2786