## RESUMO
REFORMA NO FÓRUM DE CORNÉLIO PROCÓPIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO
RESUMO
OBRA: | REFORMA EM CORNÉLIO PROCÓPIO
ENDEREÇO: | R. Paraíba, 189 - Centro - CEP 86300-000
LOCAL: | Cornélio Procópio | BDI 25,31%
ÁREA(m²): | 166,30 m² - Área envolvida na reforma. | BDI EQ. 14,02%
ÍTEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 9457.39 | 9.319%
2 | DEMOLIÇÃO | 1101.04 | 1.085%
3 | PAREDES E PAINÉIS | 8980.11 | 8.849%
4 | ESQUADRIAS | 9595.97 | 9.456%
5 | FORRO | 6327.33 | 6.235%
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 1877.52 | 1.85%
7 | PISOS INTERNOS | 836.8 | 0.8246%
8 | RODAPÉS E SOLEIRAS | 1138.77 | 1.122%
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3672.84 | 3.619%
10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 3173.99 | 3.128%
11 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 14641.64 | 14.43%
12 | PINTURAS | 6668.14 | 6.571%
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 929.6 | 0.916%
14 | LIMPEZA DA OBRA | 227.06 | 0.2237%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 19694.86 | 19.41%
16 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO E SONORIZAÇÃO | 13160.02 | 12.97%
TOTAL |  | 101483.08 | 100%

## ANALÍTICO CIVIL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO REFORMA NO FÓRUM DE CORNÉLIO PROCÓPIO
| OBRA: |  | FÓRUM CORNELIO PROCÓPIO | [7 empty] | MÊS DE REF.: |  | DEZ/2013 - TCPO / | JAN/2014 SINAPI
| ENDEREÇO: |  | R. Paraíba, 189 - Centro - CEP 86300-000 | [7 empty] | BDI: |  | 25.31%
| LOCAL: |  | CORNÉLIO PROCÓPIO | [7 empty] | BDI EQUIPAMENTOS: |  | 14.02%
| ÁREA(m²): |  | 166,30 m² - Área envolvida na reforma. | [7 empty] | DATA: |  | 2014-02-12
TABELA | CÓDIGO | ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL |  |  | BDI (R$) | TOTAL COM BDI (R$)
[5 empty] | QUANT./COEF. |  | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$) | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$)
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | [10 empty] | 9457.39
SINAPI | 4069 | 1.1 | Mestre de obras (45 dias) | MÊS | 1.5 |  | 0 | 4715.04 | 4715.04 | 0 | 7072.56 | 7072.56 | 1790.06 | 8862.62
SINAPI | 74209/001 | 1.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado. | M² | 2 |  | 181.92 | 34.6 | 216.52 | 363.84 | 69.2 | 433.04 | 109.6 | 542.64
TCPO | 2001000006 | 1.3 | Andaime para 1m² de alvenaria, construção e desmontagem, reaproveitamento dez vezes | M² | 20 |  | 0.6 | 1.48 | 2.08 | 12 | 29.6 | 41.6 | 10.53 | 52.13
|  |  | Carpinteiro | h | 0.04 | 11.84 |  | 0.4736
|  |  | Servente | h | 0.12 | 8.39 |  | 1.0068
|  |  | Madeira bruta cedrinho | m² | 0.000327 | 1637.5 | 0.53546
|  |  | Prego com cabeça 18 x 27, 62,1 mm x Ø 3,4 mm | kg | 0.015 | 4.63 | 0.06945
|  | 2 | DEMOLIÇÃO | [10 empty] | 1101.04
COTAÇÃO |  | 2.1 | Caçamba para entulho comum | UD | 2 |  | 130 | 0 | 130 | 260 | 0 | 260 | 65.81 | 325.81
SINAPI | 72215 | 2.2 | Demolição de paredes de alvenaria (casa gás, sala de audiencias,atendimento,abertura de vãos) | M³ | 4.5308 |  | 0 | 20.975 | 20.98 | 0 | 95.03 | 95.03 | 24.05 | 119.08
TCPO | 2002000006 | 2.3 | Demolição com martelete de laje de concreto (passagem de esgoto) | M³ | 0.426 |  | 173.31 | 169.92 | 343.23 | 73.83 | 72.39 | 146.22 | 37.01 | 183.23
|  |  | Pedreiro | h | 1.5 | 11.84 |  | 17.76
|  |  | Ponteiro para rompedor Ø 32 mm x 16 cm | ud | 0.075 | 120 | 9
|  |  | Compressor de ar portátil rebocável, diesel, potência 63 hp (47 KW), capacidade 3,3 m³/min (116 pcm) - vida útil 20.000 h | hprod | 5 | 24.51 | 122.55
|  |  | Martelo rompedor, pneumático, capacidade para furos com até 32 mm de diâmetro - vida útil: 8.000h | hprod | 15 | 12.93 | 41.76 | 152.16
SINAPI | 85367 | 2.4 | Demolição de piso cerâmico e remoção (banheiros e circ.)) | M² | 7.1 |  |  | 8.24 | 8.24 | 0 | 58.5 | 58.5 | 14.81 | 73.31
TCPO | 2002000011 | 2.5 | Remoção forro de fibra mineral | M² | 40.43 |  |  | 4.11 | 4.11 | 0 | 166.17 | 166.17 | 42.06 | 208.23
|  |  | Ajudante de carpinteiro | h | 0.4 | 9.09 |  | 3.636
|  |  | Carpinteiro | h | 0.04 | 11.84 |  | 0.4736
TCPO | 2002000032 | 2.6 | Remoção de esquadrias de madeira com aproveitamento (salas de audiência) | M² | 3.36 |  |  | 7.66 | 7.66 | 0 | 25.74 | 25.74 | 6.51 | 32.25
|  |  | Pedreiro | h | 0.08 | 11.84 |  | 0.9472
|  |  | Servente | h | 0.8 | 8.39 |  | 6.712
SINAPI | 85411 | 2.7 | Remoção de rodapé cerâmico | M | 42.16 |  |  | 1.81 | 1.81 | 0 | 76.31 | 76.31 | 19.31 | 95.62
TCPO | 22013000001 | 2.8 | Remoção de piso tatil. Com reinstalação até o novo balcão de atendimento. | M² | 1.5 |  |  | 13.55 | 13.55 | 0 | 20.33 | 20.33 | 5.15 | 25.48
|  |  | Pedreiro | h | 0.67 | 11.84 |  | 7.9328
|  |  | Servente | h | 0.67 | 8.39 |  | 5.6213
| Composição própria | 2.9 | Remoção dos aparelhos de ar condicionado (Split ) existentes no edifício e armazenamento adequado, em local indicado pela Fiscalização. (substituir aparelho audiência 1ª vt) | UD | 1 |  | 0 | 30.35 | 30.35 | 0 | 30.35 | 30.35 | 7.68 | 38.03
|  |  | Eletricista | h | 1.5 | 11.84 |  | 17.76
|  |  | Servente | h | 1.5 | 8.39 |  | 12.585
|  | 3 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 8980.11
|  | 3.1 | DIVISÓRIAS LEVES
TCPO | 04840.8.5.1 | 3.1.1 | Parede de gesso acartonado simples interna, e= 100 mm, Pé direito máx. 3,15 m | M² | 38.904 |  | 77.6 |  | 77.6 | 3018.95 | 0 | 3018.95 | 764.1 | 3783.05
|  |  | Parede de gesso acartonado simples interna, e= 100 mm, Pé direito máx. 3,15 m | M² | 1 | 77.6 | 77.6
TCPO | 04840.8.5.2 | 3.1.2 | Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 m | M² | 12.88 |  | 114.16 |  | 114.16 | 1470.38 | 0 | 1470.38 | 372.15 | 1842.53
|  |  | Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 m | M² | 1 | 114.16 | 114.16
TCPO | 04840.8.5.3 | 3.1.3 | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 m | M² | 5.472 |  | 83.48 |  | 83.48 | 456.8 | 0 | 456.8 | 115.62 | 572.42
|  |  | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 m | M² | 1 | 83.48 | 83.48
TCPO | 15410.8.4.1 | 3.1.4 | Balcão de atendimento da secretaria em tampo de granito polido andorinha e=30,00 mm, largura 0,60 m - acabamento meio boleado . | m | 2.88 |  | 576.6 | 40.46 | 617.06 | 1660.61 | 116.52 | 1777.13 | 449.79 | 2226.92
|  |  | Pedreiro | h | 2 | 11.84 |  | 23.68
|  |  | Servente | h | 2 | 8.39 |  | 16.78
|  |  | Parede de gesso acartonado simples (altura: 3,15 m / espessura: 100,00 mm) | m² | 1 | 77.6 | 77.6
|  |  | Tubo em aço escovado 5cm diâmetro | m | 2 | 130 | 260
|  |  | Tampo de granito para pia (cor: CINZA ANDORINHA / espessura: 30,00 mm / largura: 0,60 m) | m² | 1 | 239 | 239
|  | 3.2 | VERGAS (janelas gab. e porta estac.)
SINAPI | 84216 | 3.2.1 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, e 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem) | M² | 5.22 |  | 10.91 | 10.61 | 21.52 | 56.95 | 55.38 | 112.33 | 28.43 | 140.76
SINAPI | 73406 | 3.2.2 | Concreto FCK=15MPA (1:2,5:3) ,incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento. | M³ | 0.3915 |  | 255.68 | 122.87 | 378.55 | 100.1 | 48.1 | 148.2 | 37.51 | 185.71
SINAPI | 74254/002 | 3.2.3 | Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | KG | 27.405 |  | 4.567 | 2.093 | 6.66 | 125.16 | 57.36 | 182.52 | 46.2 | 228.72
|  | 4 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 9595.97
|  | 4.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
SINAPI | 73910/1 | 4.1.1 | P 01 - Porta de madeira interna de abrir, compensada, lisa para pintura, com fundo primer (Ref.: Camilotti ou similar), 60X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) - Nos banheiros privativos | UD | 2 |  | 214.01 | 67.21 | 281.22 | 428.02 | 134.42 | 562.44 | 142.35 | 704.79
SINAPI | 73910/5 | 4.1.2 | P 02 - Porta de madeira interna de abrir, compensada lisa para pintura, com fundo primer (Ref.: Camilotti ou similar), 80X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo, no gabinete. | UD | 1 |  | 218 | 69.8 | 287.8 | 218 | 69.8 | 287.8 | 72.84 | 360.64
SINAPI | 84841 | 4.1.3 | P 03 - Porta de madeira maciça de abrir, compensada lisa para pintura, com fundo primer (Ref.: Camilotti ou similar), 80X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. (acesso estacionamento) | UD | 1 |  | 769.2 | 69.8 | 839 | 769.2 | 69.8 | 839 | 212.35 | 1051.35
SINAPI | 72144 | 4.1.4 | P4 e P2- Porta de madeira interna de abrir, - conforme memorial descritivo. Instalar no gab., aproveitada da sala de audiências e na sala de audiência ampliada. | UD | 2 |  |  | 51.43 | 51.43 | 0 | 102.86 | 102.86 | 26.03 | 128.89
SINAPI | 84875 | 4.1.5 | P 05 -Porta de madeira de correr compensada lisa para pintura, com fundo primer (Ref.: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, trilhos e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) . Conforme memorial descritivo. | UD | 1 |  | 740.43 | 34.68 | 775.11 | 740.43 | 34.68 | 775.11 | 196.18 | 971.29
|  | 4.2 | ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM
SINAPI | 73838/1 | 4.2.1 | P06 - Porta de vidro temperado incolor, uma folha 0,9X2,10 m, e= 10 mm, inclusive acessórios como mola hidráulica, puxador 30 cm cromado, dobradiças e fechadura tipo bico de papagaio. | UD | 1 |  | 1395.88 | 0 | 1395.88 | 1395.88 | 0 | 1395.88 | 353.3 | 1749.18
TCPO | 72120 | 4.2.2 | Painel em vidro fixo temperado incolor, e= 10 mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação - Aferir medidas no local | M² | 8.694 |  | 216 | 0 | 216 | 1877.9 | 0 | 1877.9 | 475.3 | 2353.2
|  | 4.3 | ESQUADRIAS METÁLICAS
SINAPI | 73809/1 | 4.3.1 | J 01 (160X100)cm- Janela de aluminio anodizado natural, tipo máximo ar, com sistema progressivo de abertura, incluso guarnições, fechaduras e acessórios - 2Unidades- inclusive vidros 5 mm | M² | 3.2 |  | 546.68 | 21.07 | 567.75 | 1749.38 | 67.42 | 1816.8 | 459.83 | 2276.63
|  | 5 | FORRO | [10 empty] | 6327.33
TCPO | 21.001.000001. | 5.1 | Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" (nos gabinetes , banheiros e audiência 2ª vt) | M² | 71.83 |  | 39.93 | 25.12 | 65.05 | 2868.17 | 1804.37 | 4672.54 | 1182.62 | 5855.16
|  |  | Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" (nos gabinetes , banheiros e audiência 2ª vt) | m² | 1 | 39.93 | 39.93 | - |  |  | -
|  |  | Montador | h | 1.2 | 11.84 |  | 14.208
|  |  | Ajudante | h | 1.2 | 9.09 |  | 10.908
TCPO | 21.001.000001. | 5.2 | Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" (só instalação - substituir placas deterioradas na secretaria) | M² | 30 |  |  | 12.56 | 12.56 | 0 | 376.8 | 376.8 | 95.37 | 472.17
|  |  | Montador | h | 0.6 | 11.84 |  | 7.104
|  |  | Ajudante | h | 0.6 | 9.09 |  | 5.454
|  | 6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [10 empty] | 1877.52
SINAPI | 84082 | 6.1 | Requadro dos vão (janelas gab e porta estac.) argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. | m | 11 |  | 14.45 | 14.37 | 28.82 | 158.95 | 158.07 | 317.02 | 80.24 | 397.26
TCPO | 10.012.000025. | 6.2 | Regularização de superfície vertical para impermeabilização , com arg. de cimento e areia traço 1:3, e= 2 cm (espera azulejos) | M² | 27.51 |  | 3.61 | 9.53 | 13.14 | 99.31 | 262.17 | 361.48 | 91.49 | 452.97
|  |  | Pedreiro | h | 0.5 | 11.84 |  | 5.92
|  |  | Servente | h | 0.43 | 8.39 |  | 3.6077
|  |  | Areia média lavada | m³ | 0.0155 | 54.27 | 0.84118
|  |  | Cimento CP-32 | kg | 6.3 | 0.44 | 2.772
SINAPI + COTAÇÃO | 73925/2 | 6.3 | Azulejo 25,00 x 33,50 cm REF. Eliane ou equivalente técnico, linha forma na cor branco brilhante, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco. | M² | 27.51 |  | 23.53 | 6.27 | 29.8 | 647.31 | 172.49 | 819.8 | 207.49 | 1027.29
|  | 7 | PISOS INTERNOS | [10 empty] | 836.8
TCPO | 22.014.000008. | 7.1 | Regularização do piso para assentamento cerâmico. | M² | 7.1 |  | 6.8 | 8.1 | 14.9 | 48.28 | 57.51 | 105.79 | 26.78 | 132.57
|  |  | Pedreiro | h | 0.25 | 11.84 |  | 2.96
|  |  | Servente | h | 0.25 | 8.39 |  | 2.0975
|  |  | Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4 | m³ | 0.03 | 327.99 | 6.8 | 3.04
SINAPI | 73829/001 | 7.2 | Piso cerâmico classe A, PEI V, dimensões 45X45 cm Ref. Eliane ou equivalente técnico - linha cargo Plus, cor White assentado com argamassa colante e rejunte flexível.(nos banheiros novos e circ.) | M² | 7.1 |  | 34.52 | 12.83 | 47.35 | 245.09 | 91.09 | 336.18 | 85.09 | 421.27
SINAPI | 73829/001 | 7.3 | Piso cerâmico classe A, PEI V, dimensões 45X45 cm Ref. Eliane ou equivalente técnico - linha cargo Plus, cor White assentado com argamassa colante e rejunte flexível.(nos locais onde houve remoção de paredes, instalar piso cerâmico alinhado no padrão do piso existente.) | M² | 4.2 |  | 34.52 | 19.245 | 53.77 | 144.98 | 80.83 | 225.81 | 57.15 | 282.96
|  | 8 | RODAPÉS E SOLEIRAS | [10 empty] | 1138.77
TCPO | 22.010.000009 + cotação | 8.1 | Rodapé Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco, conforme orientação do fabricante | M | 55.5 |  | 7.83 | 7.46 | 15.29 | 434.57 | 414.03 | 848.6 | 214.78 | 1063.38
|  |  | Ajudante de carpinteiro | h | 0.3 | 9.09 |  | 2.727
|  |  | Carpinteiro | h | 0.4 | 11.84 |  | 4.736
|  |  | Rodapé Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco | m | 1.03 | 7.6 | 7.828
TCPO | 22.012.000030. | 8.2 | Soleira de granito natural de 25 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 ( onde houve remoção de parede e onde muda paginação piso) | M | 0.8 |  | 74.57 | 0.63 | 75.2 | 59.66 | 0.5 | 60.16 | 15.23 | 75.39
|  |  | Soleira de granito - colocada (cor: cinza andorinha / largura: 250,00 mm / espessura: 20,00 mm) | m | 1 | 72.79 | 72.79
|  |  | Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | kg | 0.0062 | 386.49 | 1.78 | 0.63
|  | 9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [10 empty] | 3672.84
|  | 9.1 | REDE DE ÁGUA FRIA
TCPO | 13002000572 | 9.1.1 | Ponto hidráulico ( 2 vasos, 2 lav ) | UD | 4 |  | 29.91 | 62.79 | 92.7 | 119.64 | 251.16 | 370.8 | 93.85 | 464.65
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 9.09 |  | 27.27
|  |  | Encanador | h | 3 | 11.84 |  | 35.52
|  |  | Joelho 90º PVC soldável Ø 32 mm com bucha de latão roscável Ø 3/4" | ud | 1 | 7.96 | 7.96
|  |  | Joelho 90º PVC soldável Ø 25 mm com redução roscável Ø 3/4" | ud | 3 | 1.58 | 4.74
|  |  | Tê 90º PVC soldável com rosca na bolsa central Ø 25 mm x 3/4" | ud | 1 | 2.01 | 2.01
|  |  | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | ud | 8 | 1.9 | 15.2
|  | 9.2 | REGISTROS - GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO
SINAPI | 74176/1 | 9.2.1 | Registro de gaveta 3/4" com canopla, acabamento cromado simples - Fornecimento e instalação (2 i.s.) | UD | 2 |  | 46.45 | 14.45 | 60.9 | 92.9 | 28.9 | 121.8 | 30.83 | 152.63
|  | 9.3 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
TCPO | 14.003.000001. | 9.3.1 | Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm | UD | 2 |  | 73.29 | 73.26 | 146.55 | 146.58 | 146.52 | 293.1 | 74.18 | 367.28
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3.5 | 9.09 |  | 31.815
|  |  | Encanador | h | 3.5 | 11.84 |  | 41.44
|  |  | Joelho 90º PVC PBV para esgoto Ø100 mm | ud | 2 | 4.58 | 9.16
|  |  | Junção 45º PVC PBV para esgoto com redução Ø 100 mm x7 5 mm | ud | 1 | 12.85 | 12.85
|  |  | Tê 90º PVC PBV para esgoto Ø 100 mm | ud | 1 | 8.14 | 8.14
|  |  | Tubo PVC PBV para esgoto Ø 100 mm | ud | 6 | 7.19 | 43.14
TCPO | 14.003.000002. | 9.3.2 | Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm | UD | 2 |  | 41.39 | 62.79 | 104.18 | 82.78 | 125.58 | 208.36 | 52.74 | 261.1
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 9.09 |  | 27.27
|  |  | Encanador | h | 3 | 11.84 |  | 35.52
|  |  | Joelho 90º PVC PBV para esgoto Ø 50 mm | ud | 2 | 1.4 | 2.8
|  |  | Junção 45º PVC PBV para esgoto com redução Ø 100 mm x 50 mm | ud | 1 | 8.38 | 8.38
|  |  | Tê 90º PVC PBV para esgoto Ø 50 mm | ud | 1 | 3.63 | 3.63
|  |  | Tubo PVC PBV para esgoto Ø 50 mm | ud | 6 | 4.43 | 26.58
|  | 9.4 | CAIXAS E FOSSA
SINAPI | 40777 | 9.4.1 | Caixa sifonada PVC 150X150X50mm com grelha redonda branca - Fornecimento e instalação (i.s. novos)) | UD | 2 |  | 19.48 | 10.11 | 29.59 | 38.96 | 20.22 | 59.18 | 14.98 | 74.16
TCPO | 32001000004 | 9.4.2 | Fossa séptica pré-moldada Ø 1,20 m, altura 2,5 m para 5 contribuintes. Inclusive escavação e reaterro | UD | 1 |  | 504.04 | 150.51 | 654.55 | 504.04 | 150.51 | 654.55 | 165.67 | 820.22
|  |  | Pedreiro | h | 3.5 | 11.84 |  | 41.44
|  |  | Servente | h | 13 | 8.39 |  | 109.07
|  |  | Areia média lavada | m³ | 0.12 | 54.27 | 6.5124
|  |  | Brita 2 | m³ | 0.2 | 48 | 9.6
|  |  | Cimento CP-32 | kg | 40 | 0.44 | 17.6
|  |  | Fossa séptica pré-moldada Ø 1,20 m, altura 2,5 m para 5 contribuintes | ud | 1 | 470.33 | 470.33
TCPO | 32001000011 | 9.4.3 | Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 2,5 m. Inclusive escavação e reaterro | UD | 1 |  | 898.18 | 139.63 | 1037.81 | 898.18 | 139.63 | 1037.81 | 262.67 | 1300.48
|  |  | Pedreiro | h | 2.32 | 11.84 |  | 27.4688
|  |  | Poceiro | h | 2.5 | 11.84 |  | 29.6
|  |  | Servente | h | 9.84 | 8.39 |  | 82.5576
|  |  | Anel de concreto para poço Ø 2,5 m altura 0,5 m | ud | 2 | 449.09 | 898.18
|  | 9.5 | DRENOS DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR
TCPO | 13002000572 | 9.5.1 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm . Embutido na parede e chegando na caixa pluvial existente. (gabinetes) | UD | 2 |  | 29.91 | 62.79 | 92.7 | 59.82 | 125.58 | 185.4 | 46.92 | 232.32
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 9.09 |  | 27.27
|  |  | Encanador | h | 3 | 11.84 |  | 35.52
|  |  | Joelho 90º PVC soldável Ø 32 mm com bucha de latão roscável Ø 3/4" | ud | 1 | 7.96 | 7.96
|  |  | Joelho 90º PVC soldável Ø 25 mm com redução roscável Ø 3/4" | ud | 3 | 1.58 | 4.74
|  |  | Tê 90º PVC soldável com rosca na bolsa central Ø 25 mm x 3/4" | ud | 1 | 2.01 | 2.01
|  |  | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | ud | 8 | 1.9 | 15.2
|  | 10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [10 empty] | 3173.99
|  | 10.1 | LOUÇAS
TCPO PINI | 26.001.000003. | 10.1.1 | Bacia de louça branca com caixa acoplada - Referência: linha Ravena DECA ou similar linha ECO (botão duplo acionamento) | ud | 2 |  | 340.13 | 62.79 | 402.92 | 680.26 | 125.58 | 805.84 | 203.96 | 1009.8
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3 | 9.09 |  | 27.27
|  |  | Encanador | h | 3 | 11.84 |  | 35.52
|  | cotação | Bacia de louça com caixa acoplada - linha Ravena DECA ou similar | ud | 1 | 247.9 | 247.9
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00 mm) | ud | 1 | 4.58 | 4.58
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  | cotação | Assento sanitário MDF branco | ud | 1 | 79.9 | 79.9
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.34 | 0.68
|  |  | Massa para vidro comum | kg | 0.1 | 2 | 0.2
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.56 | 0.13 | 0.0728
TCPO PINI | 26.010.00015. | 10.1.2 | Lavatório de louça branca com coluna - Referência: linha Ravena Deca ou similar - instalada incluisive válvula de escoamento cromada, sifão, engate cromado para torneira e parafusos cromados para fixação | ud | 2 |  | 228.82 | 69.07 | 297.89 | 457.64 | 138.14 | 595.78 | 150.79 | 746.57
|  |  | Ajudante de encanador | h | 3.3 | 9.09 |  | 29.997
|  |  | Encanador | h | 3.3 | 11.84 |  | 39.072
|  |  | Engate flexível metálico para entrada de água (comprimento: 300,00 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 19.53 | 19.53
|  | cotação | Coluna de louça para lavatório - linha Deca Ravena ou similar | ud | 1 | 43.8 | 43.8
|  |  | Sifão metálico para lavatório (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 1 1/2 " / tipo de acabamento: CROMADO ) | ud | 1 | 67.29 | 67.29
|  | cotação | Lavatório de louça para coluna - padrao popular | ud | 1 | 74.88 | 74.88
|  |  | Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1 " / tipo de acabamento: cromado) | ud | 1 | 15.69 | 15.69
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.34 | 0.68
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 1.12 | 0.13 | 0.1456
|  | 10.2 | METAIS
| composição própria | 10.2.1 | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova | ud | 2 |  | 77.76 | 5.92 | 83.68 | 155.52 | 11.84 | 167.36 | 42.36 | 209.72
|  |  | Pedreiro | h | 0.5 | 11.84 |  | 5.92
|  | cotação | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova | m | 1 | 77.76 | 77.76
| composição própria | 10.2.2. | Saboneteira de plástico para sabonete líquido (fornecida pelo TRT- só instalação) - uma por sanitário | ud | 2 |  | 0 | 8.39 | 8.39 | 0 | 16.78 | 16.78 | 4.25 | 21.03
|  |  | Servente | h | 1 | 8.39 |  | 8.39
| composição própria | 10.2.3 | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação (fornecida pelo TRT-só instalação) - uma por santário | ud | 2 |  | 0 | 8.39 | 8.39 | 0 | 16.78 | 16.78 | 4.25 | 21.03
|  |  | Servente | h | 1 | 8.39 |  | 8.39
| composição própria | 10.2.4 | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários | ud | 2 |  | 41.95 | 8.39 | 50.34 | 83.9 | 16.78 | 100.68 | 25.48 | 126.16
|  |  | servente | h | 1 | 8.39 |  | 8.39
|  | cotação | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários | pç | 1 | 41.95 | 41.95
SINAPI | 74125/002 | 10.2.5 | Espelho cristal para sanitário, e=5 mm com bisotê de 1,5cm - fixado com 04 (quatro) botões cromados nas bordas. (0,60x1,00) - instalado junto a cada lavatório novo. | m² | 1.2 |  | 248.89 | 37.67 | 286.56 | 298.67 | 45.2 | 343.87 | 87.03 | 430.9
TCPO PINI | 26020000020 | 10.2.6 | Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar | ud | 2 |  | 213.61 | 29.3 | 242.91 | 427.22 | 58.6 | 485.82 | 122.96 | 608.78
|  |  | Ajudante de encanador | h | 1.4 | 9.09 |  | 12.726
|  |  | Encanador | h | 1.4 | 11.84 |  | 16.576
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
|  | cotação | Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar | ud | 1 | 213.49 | 213.49
|  | 11 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [10 empty] | 14641.64
|  | 11.1 | REDES
TCPO PINI | 17010.8.1.10 | 11.1.1 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 12.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud | 2 |  | 1056.84 | 418.6 | 1475.44 | 2113.68 | 837.2 | 2950.88 | 746.87 | 3697.75
|  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 12.000 Btu/h | nd | 0.3 | 2372.78 | 711.834
|  |  | Ajudante | h | 8.7 | 9.09 |  | 79.083
|  |  | Encanador | h | 8.7 | 11.84 |  | 103.008
|  |  | Ajudante | h | 3.3 | 9.09 |  | 29.997
|  |  | Eletricista | h | 3.3 | 11.84 |  | 39.072
|  |  | Montador | h | 8 | 11.84 |  | 94.72
|  |  | Ajudante | h | 8 | 9.09 |  | 72.72
|  | 13.006.000002. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 22 mm) | m | 5 | 18.97 | 94.85
|  | 13.007.000020. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 42 mm) | m | 5 | 46.36 | 231.8
|  | 13001000025 | Pasta para soldar cobre e bronze | kg | 0.021 | 36.03 | 0.75663
|  | 13001000025 | Estanho para solda 50x50 | kg | 0.17 | 33.82 | 5.7494
|  | 16006000108 | Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750,00 V) | m | 15 | 0.79 | 11.85
TCPO PINI | 28.002.000004. | 11.1.2. | Suporte metálico em aço galvanizado para sustentação de equipamento perfil 2xC 50x25x2,65 e piso em chapa . | ud | 3 |  | 40.77 | 8.39 | 49.16 | 122.31 | 25.17 | 147.48 | 37.33 | 184.81
|  |  | Servente | h | 1 | 8.39 |  | 8.39
|  |  | Suporte metálico em aço galvanizado para sustentação de equipamento. | ud | 1 | 40.77 | 40.77
|  | 11.2 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
|  | 11.2.1 | Instalação de equipamentos -12 BTUs e 30 BTUs.(gab e audiência 2ª VT) | ud | 3 |  | 0 | 47.36 | 47.36 | 0 | 142.08 | 142.08 | 35.96 | 178.04
|  |  | Montador | h | 2 | 11.84 |  | 23.68
|  |  | Ajudante | h | 2 | 11.84 |  | 23.68
|  | 11.3 | EQUIPAMENTOS - BDI diferenciado
| cotação | 11.3.1 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 12.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 2 |  | 0 | 2009.89 | 2009.89 | 0 | 4019.78 | 4019.78 | 563.57 | 4583.35
BDI DIFERENCIADO |  |  | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 12.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 | 2009.89 |  | 2009.89
|  | 11.3.2 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 30.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 |  | 0 | 5260.21 | 5260.21 | 0 | 5260.21 | 5260.21 | 737.48 | 5997.69
BDI DIFERENCIADO |  |  | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 30.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 | 5260.21 |  | 5260.21
|  | 12 | PINTURAS | [10 empty] | 6668.14
|  | 12.1 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS
SINAPI | 73954/002 | 12.1.1 | Pintura latex acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos. | M² | 102.9 |  | 3.95 | 5.23 | 9.18 | 406.46 | 538.17 | 944.63 | 239.09 | 1183.72
|  | 12.2 | PINTURA EM PAREDES INTERNAS
SINAPI | 73955/1 | 12.2.1 | Emassamento com massa PVA | M² | 276.01 |  | 2.47 | 2.62 | 5.09 | 681.74 | 723.15 | 1404.89 | 355.58 | 1760.47
SINAPI | 73954/002 | 12.2.2 | Pintura latex acrilica ambientes internos / externos, duas demãos. | M² | 276.01 |  | 3.95 | 5.23 | 9.18 | 1090.24 | 1443.53 | 2533.77 | 641.3 | 3175.07
|  | 12.3 | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
SINAPI | 73739/1 | 12.3.1 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos. | M² | 38.64 |  | 4.926 | 6.41 | 11.34 | 190.34 | 247.68 | 438.02 | 110.86 | 548.88
|  | 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 929.6
cotação |  | 13.1 | Jardim vertical | UD | 4 |  | 178 | 7.46 | 185.46 | 712 | 29.84 | 741.84 | 187.76 | 929.6
|  |  | Painel de madeira para apoio de vasos (90 x 74,5 cm) | ud | 2 | 89 | 178
|  |  | Vasos e plantas | ud | 6 | 5 | 30
|  |  | Ajudante de carpinteiro | h | 0.3 | 9.09 |  | 2.727
|  |  | Carpinteiro | h | 0.4 | 11.84 |  | 4.736
|  | 14 | LIMPEZA DA OBRA | [10 empty] | 227.06
SINAPI | 9537 | 14.1 | Limpeza final da obra | M² | 120 |  | 0.34 | 1.17 | 1.51 | 40.8 | 140.4 | 181.2 | 45.86 | 227.06
[11 empty] | 26715.39 | 55602.82 |  | 68628.2

## ANALÍTICO ELÉTRICO LÓGICO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SERVIÇO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO
OBRA: | REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SONORIZAÇÃO
LOCAL: | RUA PARAÍBA, 189
DATA: | FEVEREIRO/2014
Tabela | Código | Item | Descrição do serviço | Unid. | Coef. | Custo Insumo | Quant. Estimadas | Valores unitários |  |  | Valores totais |  |  | BDI | Total c/ BDI
[8 empty] | Material | Mão-de-obra | Total | Material | Mão-de-obra | Total | 25.31%
|  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 7225.42 | 8491.49 | 15716.91 | 3977.95 | 19694.86
|  | 15.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 15.1.1 | Serviço de remoção e recolocação de placas de forro removível existente para instalações elétricas, lógicas e de sonorização. Inclui reparos de eventuais danos nos perfis. É responsabilidade da contratada a reposição de materiais danificados durante a realização desta atividade | m² |  |  | 80 |  | 4.55 | 4.55 | 0 | 364 | 364 | 92.13 | 456.13
SINAPI | 6127 |  | Ajudante | h | 0.5 | 9.09 |  |  | 4.55
|  | 15.2 | INFRAESTRUTURA
|  | 15.2.1 | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2" | pç |  |  | 12 | 0.79 | 3.14 | 3.93 | 9.48 | 37.68 | 47.16 | 11.94 | 59.1
TCPO | 16136.8.3.1 |  | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2" | pç | 1 | 0.79 |  | 0.79
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 11.84 |  |  | 1.78
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.09 |  |  | 1.36
|  | 15.2.2 | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x4" | pç |  |  | 3 | 1.89 | 3.14 | 5.03 | 5.67 | 9.42 | 15.09 | 3.82 | 18.91
TCPO | 16136.8.3.2 |  | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x4" | pç | 1 | 1.89 |  | 1.89
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 11.84 |  |  | 1.78
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.09 |  |  | 1.36
|  | 15.2.3 | Caixa de ligação plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç |  |  | 19 | 1.95 | 3.14 | 5.09 | 37.05 | 59.66 | 96.71 | 24.48 | 121.19
Cotação |  |  | Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç | 1 | 1.95 |  | 1.95
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 11.84 |  |  | 1.78
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.09 |  |  | 1.36
|  | 15.2.4 | Caixa de ligação plástica 4x4" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç |  |  | 3 | 3.5 | 3.14 | 6.64 | 10.5 | 9.42 | 19.92 | 5.04 | 24.96
Cotação |  |  | Caixa de passagem plástica 4x4" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç | 1 | 3.5 |  | 3.5
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 11.84 |  |  | 1.78
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.09 |  |  | 1.36
|  | 15.2.5 | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo C | pç |  |  | 1 | 6.87 | 6.28 | 13.15 | 6.87 | 6.28 | 13.15 | 3.33 | 16.48
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo C | pç | 1 | 6.21 |  | 6.21
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Adaptador de PVC rígido de encaixe para eletroduto rígido (diâmetro da seção: 1 ") | pç | 2 | 0.33 |  | 0.66
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.84 |  |  | 3.55
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.09 |  |  | 2.73
|  | 15.2.6 | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo T | pç |  |  | 1 | 7.2 | 6.28 | 13.48 | 7.2 | 6.28 | 13.48 | 3.41 | 16.89
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo T | pç | 1 | 6.21 |  | 6.21
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Adaptador de PVC rígido de encaixe para eletroduto rígido (diâmetro da seção: 1 ") | pç | 3 | 0.33 |  | 0.99
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.84 |  |  | 3.55
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.09 |  |  | 2.73
|  | 15.2.7 | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo X | pç |  |  | 1 | 7.53 | 6.28 | 13.81 | 7.53 | 6.28 | 13.81 | 3.5 | 17.31
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo X | pç | 1 | 6.21 |  | 6.21
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Adaptador de PVC rígido de encaixe para eletroduto rígido (diâmetro da seção: 1 ") | pç | 4 | 0.33 |  | 1.32
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.84 |  |  | 3.55
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.09 |  |  | 2.73
|  | 15.2.8 | Perfilado perfurado #38x38 mm com tampa |  |  |  | 62 | 11.98 | 10.47 | 22.45 | 742.76 | 649.14 | 1391.9 | 352.29 | 1744.19
Cotação |  |  | Perfilado perfurado #38x38 mm acabamento pré-zincado à fogo chapa 20 AWG com tampa chapa 22 AWG, incluindo suporte, tirante rosca total 1/4", parafusos, arruelas, fixações, emendas e derivações para eletrodutos. Espaçamento médio entre fixações de 1,5 metros. | m | 1 | 11.98 |  | 11.98 |  | 11.98
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 11.84 |  |  | 5.92 | 5.92
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.09 |  |  | 4.55 | 4.55
|  | 15.2.9 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões ø 32 mm (1") | m |  |  | 67 | 3.48 | 6.28 | 9.76 | 233.16 | 420.76 | 653.92 | 165.51 | 819.43
TCPO | 16132.8.2.3 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø32 mm (1") | m | 1.1 | 3.16 |  | 3.48 |  | 3.48
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.84 |  |  | 3.55 | 3.55
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.09 |  |  | 2.73 | 2.73
SINAPI | 72935 | 15.2.10 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 1" | m |  |  | 51 | 1.62 | 3.13 | 4.75 | 82.62 | 159.63 | 242.25 | 61.31 | 303.56
|  | 15.2.11 | Canaleta de piso reforçada #50x10 mm cinza ou branca | m |  |  | 18 | 15.77 | 4.19 | 19.96 | 283.86 | 75.42 | 359.28 | 90.93 | 450.21
Cotação |  |  | Canaleta de piso reforçada #50x10 mm, em PVC rígido de alto impacto, anti-chama, cinza ou branca, ref. Dutopiso DP2, KSS SRD 651 ou similar | m | 1.15 | 13.71 |  | 15.77 |  | 15.77
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.2 | 11.84 |  |  | 2.37 | 2.37
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.2 | 9.09 |  |  | 1.82 | 1.82
|  | 15.3 | CABEAMENTO ELÉTRICO
|  | 15.3.1 | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 1782 | 0.94 | 2.3 | 3.24 | 1675.08 | 4098.6 | 5773.68 | 1461.32 | 7235
TCPO | 16120.8.16.2 |  | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 0.9 |  | 0.92 |  | 0.92
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.57 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.11 | 11.84 |  |  | 1.3 | 1.3
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.11 | 9.09 |  |  | 1 | 1
|  | 15.3.2 | Cabo de cobre flexível seção 4,0 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 156 | 1.58 | 2.51 | 4.09 | 246.48 | 391.56 | 638.04 | 161.49 | 799.53
TCPO | 16120.8.16.3 |  | Cabo de cobre flexível seção 4,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 1.53 |  | 1.56 |  | 1.56
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.57 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.12 | 11.84 |  |  | 1.42 | 1.42
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.12 | 9.09 |  |  | 1.09 | 1.09
|  | 15.3.3 | Cabo de cobre flexível seção 10,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) | m |  |  | 11 | 3.78 | 2.93 | 6.71 | 41.58 | 32.23 | 73.81 | 18.68 | 92.49
TCPO | 16120.8.15.23 |  | Cabo de cobre flexível seção 10,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 3.69 |  | 3.76 |  | 3.76
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.39 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.14 | 11.84 |  |  | 1.66 | 1.66
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.14 | 9.09 |  |  | 1.27 | 1.27
|  | 15.4 | INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES TÉCNICOS
|  | 15.4.1 | Interruptor simples de uma tecla | pç |  |  | 5 | 6.1 | 4.4 | 10.5 | 30.5 | 22 | 52.5 | 13.29 | 65.79
SINAPI | 7555 |  | Interruptor simples de uma tecla com suporte e espelho na cor branca, de embutir 4x2", 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 6.1 |  | 6.1 |  | 6.1
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.21 | 11.84 |  |  | 2.49 | 2.49
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.21 | 9.09 |  |  | 1.91 | 1.91
|  | 15.4.2 | Interruptor paralelo de uma tecla | pç |  |  | 4 | 8.03 | 6.07 | 14.1 | 32.12 | 24.28 | 56.4 | 14.27 | 70.67
SINAPI | 7557 |  | Interruptor simples de uma tecla com suporte e espelho na cor branca, de embutir 4x2", 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 8.03 |  | 8.03 |  | 8.03
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.29 | 11.84 |  |  | 3.43 | 3.43
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 9.09 |  |  | 2.64 | 2.64
|  | 15.4.3 | Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo branco) | pç |  |  | 11 | 8.7 | 6.07 | 14.77 | 95.7 | 66.77 | 162.47 | 41.12 | 203.59
SINAPI | Cotação |  | Tomada 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo branco (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.29 | 11.84 |  |  | 3.43 | 3.43
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 9.09 |  |  | 2.64 | 2.64
|  | 15.4.4 | Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de sobrepor (ref. Sistema X, Transmóbil, Fame Sistema Externo ou similar) | pç |  |  | 29 | 9.29 | 8.98 | 18.27 | 269.41 | 260.42 | 529.83 | 134.1 | 663.93
SINAPI | Cotação |  | Tomada 2P+T (NBR 14136), de sobrepor, 20A, 250V (ref. Pial Sistema X, Transmóbil, Fame Sistema Externo ou similar) | pç | 1 | 9.29 |  | 9.29 |  | 9.29
SINAPI | 11950 |  | Bucha e parafuso S6 | pç | 4 | 0.15 |  |  | 0.6 | 0.6
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.4 | 11.84 |  |  | 4.74 | 4.74
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.4 | 9.09 |  |  | 3.64 | 3.64
|  | 15.4.5 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo branco) | pç |  |  | 5 | 14.69 | 7.74 | 22.43 | 73.45 | 38.7 | 112.15 | 28.39 | 140.54
Cotação |  |  | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo branco (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 14.69 |  | 14.69 |  | 14.69
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 11.84 |  |  | 4.38 | 4.38
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.09 |  |  | 3.36 | 3.36
|  | 15.4.6 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" (miolo vermelho) | pç |  |  | 2 | 16.51 | 7.74 | 24.25 | 33.02 | 15.48 | 48.5 | 12.28 | 60.78
Cotação |  |  | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo vermelho (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 16.51 |  | 16.51 |  | 16.51
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 11.84 |  |  | 4.38 | 4.38
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.09 |  |  | 3.36 | 3.36
|  | 15.4.7 | Conjunto três tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x4" (miolo vermelho) | pç |  |  | 3 | 28.08 | 8.38 | 36.46 | 84.24 | 25.14 | 109.38 | 27.68 | 137.06
Cotação |  |  | Conjunto três tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x4" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo vermelho (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 28.08 |  | 28.08 |  | 28.08
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.4 | 11.84 |  |  | 4.74 | 4.74
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.4 | 9.09 |  |  | 3.64 | 3.64
|  | 15.4.8 | Conjunto quatro tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x4" (miolo branco) | pç |  |  | 3 | 29.24 | 8.38 | 37.62 | 87.72 | 25.14 | 112.86 | 28.56 | 141.42
Cotação |  |  | Conjunto quatro tomadas 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x4" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo branco (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 29.24 |  | 29.24 |  | 29.24
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.4 | 11.84 |  |  | 4.74 | 4.74
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.4 | 9.09 |  |  | 3.64 | 3.64
|  | 15.4.9 | Conjuntor interruptor simples uma tecla e tomada 2P+T (NBR 14136) de embutir 4x2" | pç |  |  | 2 | 10.4 | 7.74 | 18.14 | 20.8 | 15.48 | 36.28 | 9.18 | 45.46
TCPO | 16143.8.3.4 |  | Conjuntor interruptor simples uma tecla e tomada 2P+T (NBR 14136), 10A, 250V, de embutir 4x2" (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 10.4 |  | 10.4 |  | 10.4
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 11.84 |  |  | 4.38 | 4.38
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.09 |  |  | 3.36 | 3.36
|  | 15.4.10 | Placa (espelho) cega para caixa 4x2" | pç |  |  | 2 | 1.19 | 1.04 | 2.23 | 2.38 | 2.08 | 4.46 | 1.13 | 5.59
TCPO | 16143.8.5.2 |  | Placa (espelho) cega para caixa 4x2" (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 1.19 |  | 1.19 |  | 1.19
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.05 | 11.84 |  |  | 0.59 | 0.59
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.05 | 9.09 |  |  | 0.45 | 0.45
|  | 15.4.11 | Serviço de deslocamento de poste técnico conforme indicado em projeto | pç |  |  | 1 | 0 | 41.86 | 41.86 | 0 | 41.86 | 41.86 | 10.59 | 52.45
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 2 | 11.84 |  |  | 23.68 | 23.68
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 9.09 |  |  | 18.18 | 18.18
|  | 15.5 | ILUMINAÇÃO INTERNA E DE EMERGÊNCIA
|  | 15.5.1 | Bloco autônomo de iluminação de emergência, 127 V, 30 leds, com indicação de sentido de saída | pç |  |  | 7 | 36.23 | 16.74 | 52.97 | 253.61 | 117.18 | 370.79 | 93.85 | 464.64
Cotação |  |  | Bloco autônomo de iluminação de emergência, 127 V (ou bivolt), mínimo 30 leds, com bateria de autonomia mínima de 2 horas, com cordão e plug 2P padrão NBR 14136, botão de teste, corpo da luminária na cor branca, com fita adesiva indicando "SAÍDA" com seta, na cor vermelha transparente | pç | 1 | 29.61 |  | 29.61 |  | 29.61
Cotação |  |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.82 |  | 3.82 |  | 3.82
Cotação |  |  | Cabo de cobre PP 3x1,0 mm², 750 V | m | 2 | 1.4 |  | 2.8 |  | 2.8
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.8 | 11.84 |  |  | 9.47 | 9.47
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.8 | 9.09 |  |  | 7.27 | 7.27
|  | 15.5.2 | Luminária de embutir fluorescente tubular 2x32 W completa com aletas antireflexivas | pç |  |  | 4 | 145.97 | 31.4 | 177.37 | 583.88 | 125.6 | 709.48 | 179.57 | 889.05
Cotação |  |  | Luminária de embutir para lâmpadas fluorescentes tubulares 2x32 W completa com aletas antireflexivas, fabricada em chapada de aço pintado na cor branca, refletor facetado em alumínio, aletas planas, ref. Abalux A403 ou similar | pç | 1 | 105 |  | 105 |  | 105
Cotação |  |  | Reator eletrônico 2x32W, partida rápida, alto fator de potência (maior igual a 92%), 60Hz, 127 V (ou bivolt), baixa distorção harmônica (TDH menor igual a 10%) | pç | 1 | 17.5 |  | 17.5 |  | 17.5
Cotação |  |  | Cabo de cobre PP 3x1,0 mm², 750 V | m | 2 | 1.4 |  | 2.8 |  | 2.8
Cotação |  |  | Lâmpada fluorescente 32 W tubular trifósforo temperatura de cor 4000K a 5000K, IRC 85, 10.000h, baixo teor de mercúrio, ref. Philips, Osram, GE ou similar | pç | 2 | 6.64 |  | 13.28 |  | 13.28
Cotação |  |  | Plugue macho 2P+T, 10 A, 250 V | pç | 1 | 3.57 |  | 3.57 |  | 3.57
Cotação |  |  | Plugue fêmea 2P+T, 10 A, 250 V | pç | 1 | 3.82 |  | 3.82 |  | 3.82
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.5 | 11.84 |  |  | 17.76 | 17.76
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.5 | 9.09 |  |  | 13.64 | 13.64
|  | 15.5.3 | Reinstalação de luminária fluorescente tubular 2x32W com substituição de lâmpadas e reator, incluindo eventuais ajustes no forro removível | pç |  |  | 26 | 40.97 | 41.86 | 82.83 | 1065.22 | 1088.36 | 2153.58 | 545.07 | 2698.65
Cotação |  |  | Reator eletrônico 2x32W, partida rápida, alto fator de potência (maior igual a 92%), 60Hz, 127 V (ou bivolt), baixa distorção harmônica (TDH menor igual a 10%) | pç | 1 | 17.5 |  | 17.5 |  | 17.5
Cotação |  |  | Cabo de cobre PP 3x1,0 mm², 750 V | m | 2 | 1.4 |  | 2.8 |  | 2.8
Cotação |  |  | Lâmpada fluorescente 32 W tubular trifósforo temperatura de cor 4000K a 5000K, IRC 85, 10.000h, baixo teor de mercúrio, ref. Philips, Osram, GE ou similar | pç | 2 | 6.64 |  | 13.28 |  | 13.28
Cotação |  |  | Plugue macho 2P+T, 10 A, 250 V | pç | 1 | 3.57 |  | 3.57 |  | 3.57
Cotação |  |  | Plugue fêmea 2P+T, 10 A, 250 V | pç | 1 | 3.82 |  | 3.82 |  | 3.82
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 2 | 11.84 |  |  | 23.68 | 23.68
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 9.09 |  |  | 18.18 | 18.18
|  | 15.5.4 | Luminária de embutir com uma lâmpada fluorescente compacta de 23 W (montagem na horizontal) | pç |  |  | 4 | 53.19 | 20.93 | 74.12 | 212.76 | 83.72 | 296.48 | 75.04 | 371.52
Cotação Gold Luz |  |  | Luminária de embutir para lâmpadas compactas de reator integrado, bocal E-27, em alumínio na cor branca, refletor anodizado, vidro temperado. Ref. Metal Técnica MF 008, Lumicenter Lumidec EF08-E2E27VJC, GoldLuz FCEL E27 EF08-E2E27VJC ou similar | pç | 1 | 33 |  | 33 |  | 33
Cotação |  |  | Lâmpada compacta de reator integrado branca de 23W / 127V branca (4000K ou superior) com selo Procel | pç | 1 | 10 |  | 10 |  | 10
Cotação |  |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.57 |  | 3.57 |  | 3.57
Cotação |  |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 3.82 |  | 3.82 |  | 3.82
Cotação |  |  | Cabo de cobre PP 3x1,0 mm², 750 V | m | 2 | 1.4 |  | 2.8 |  | 2.8
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 11.84 |  |  | 11.84 | 11.84
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.09 |  |  | 9.09 | 9.09
|  | 15.6 | QUADROS ELÉTRICOS
|  | 15.6.1 | Quadro QFL-2 | pç |  |  | 1 | 908.44 | 168.96 | 1077.4 | 908.44 | 168.96 | 1077.4 | 272.69 | 1350.09
TCPO | 16138.8.1.7 |  | Quadro de sobrepor de dimensões sugeridas 447 x 405 x 95 mm (LxAxP) com barramento trifásico de corrente nominal mínima 80A, com saída superior para perfilado 38x38 mm. Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com porta-projetos no interior, subtampa com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico, com barramentos neutro (mín. 80A) e terra (mín. 40A). Conforme diagrama unifilar, o quadro deverá possuir espaço reserva para ampliações. | pç | 1 | 337.72 |  | 337.72 |  | 337.72
TCPO | 16141.8.4.11 |  | Disjuntor tripolar termomagnético 50 A, DIN, curva C | pç | 1 | 46.37 |  | 46.37 |  | 46.37
Cotação |  |  | Dispositivo DR tetrapolar 63 A (In 30 mA) padrão DIN | pç | 1 | 141 |  | 141 |  | 141
Cotação |  |  | Supressor de surtos 175 V, 40 kA, DIN | pç | 4 | 51.16 |  | 204.64 |  | 204.64
TCPO | 16141.8.2.7 |  | Disjuntor monopolar termomagnético 20 A, DIN, curva C | pç | 9 | 8.99 |  | 80.91 |  | 80.91
TCPO | 16141.8.3.8 |  | Disjuntor bipolar termomagnético 25 A, DIN, curva C | pç | 2 | 48.9 |  | 97.8 |  | 97.8
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 6 | 19.07 |  |  | 114.42 | 114.42
SINAPI | 6113 |  | Auxiliar de eletricista | h | 6 | 9.09 |  |  | 54.54 | 54.54
|  | 15.6.2 | Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição (complementação no quadro QGE-1) | pç |  |  | 4 | 8.99 | 6.28 | 15.27 | 35.96 | 25.12 | 61.08 | 15.46 | 76.54
TCPO | 16141.8.2.7 |  | Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição | pç | 1 | 8.99 |  | 8.99 |  | 8.99
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.84 |  |  | 3.55 | 3.55
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.09 |  |  | 2.73 | 2.73
|  | 15.6.3 | Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuição (quadro QDFL para proteção do alimentador do quadro QFL-2) | pç |  |  | 1 | 46.37 | 18.84 | 65.21 | 46.37 | 18.84 | 65.21 | 16.5 | 81.71
TCPO | 16141.8.4.11 |  | Disjuntor tripolar termomagnético 50 A, DIN, curva C | pç | 1 | 46.37 |  | 46.37 |  | 46.37
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.9 | 11.84 |  |  | 10.66 | 10.66
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.9 | 9.09 |  |  | 8.18 | 8.18
|  | 16 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SONORIZAÇÃO | [7 empty] | 7072.16 | 3429.79 | 10501.95 | 2658.07 | 13160.02
|  | 16.1 | INFRAESTRUTURA
|  | 16.1.1 | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2" | pç |  |  | 4 | 0.79 | 3.14 | 3.93 | 3.16 | 12.56 | 15.72 | 3.98 | 19.7
TCPO | 16136.8.3.1 |  | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular, dimensões 4x2" | pç | 1 | 0.79 |  | 0.79
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 11.84 |  |  | 1.78
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.09 |  |  | 1.36
|  | 16.1.2 | Caixa de ligação plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç |  |  | 2 | 1.95 | 3.14 | 5.09 | 3.9 | 6.28 | 10.18 | 2.58 | 12.76
Cotação |  |  | Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç | 1 | 1.95 |  | 1.95
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 11.84 |  |  | 1.78
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.09 |  |  | 1.36
|  | 16.1.3 | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo E | pç |  |  | 2 | 6.54 | 6.28 | 12.82 | 13.08 | 12.56 | 25.64 | 6.49 | 32.13
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm (1") tipo E | pç | 1 | 6.21 |  | 6.21
TCPO | 16132.8.7.2 |  | Adaptador de PVC rígido de encaixe para eletroduto rígido (diâmetro da seção: 1 ") | pç | 1 | 0.33 |  | 0.33
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.84 |  |  | 3.55
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.09 |  |  | 2.73
|  | 16.1.4 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões ø 32 mm (1") | m |  |  | 35 | 3.48 | 6.28 | 9.76 | 121.8 | 219.8 | 341.6 | 86.46 | 428.06
TCPO | 16132.8.2.3 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø32 mm (1") | m | 1.1 | 3.16 |  | 3.48 |  | 3.48
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 11.84 |  |  | 3.55 | 3.55
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.09 |  |  | 2.73 | 2.73
|  | 16.1.5 | Perfilado perfurado #38x38 mm com tampa |  |  |  | 63 | 11.98 | 10.47 | 22.45 | 754.74 | 659.61 | 1414.35 | 357.97 | 1772.32
Cotação |  |  | Perfilado perfurado #38x38 mm acabamento pré-zincado à fogo chapa 20 AWG com tampa chapa 22 AWG, incluindo suporte, tirante rosca total 1/4", parafusos, arruelas, fixações, emendas e derivações para eletrodutos. Espaçamento médio entre fixações de 1,5 metros. | m | 1 | 11.98 |  | 11.98 |  | 11.98
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 11.84 |  |  | 5.92 | 5.92
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.09 |  |  | 4.55 | 4.55
SINAPI | 72935 | 16.1.6 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 1" | m |  |  | 12 | 1.62 | 3.13 | 4.75 | 19.44 | 37.56 | 57 | 14.43 | 71.43
|  | 16.1.7 | Canaleta de piso reforçada #50x20 mm cinza ou branca | m |  |  | 14 | 17.56 | 4.19 | 21.75 | 245.84 | 58.66 | 304.5 | 77.07 | 381.57
Cotação |  |  | Canaleta de piso reforçada #50x20 mm, em PVC rígido de alto impacto, anti-chama, cinza ou branca, ref. Dutopiso DP2, KSS SRD 651 ou similar | m | 1.15 | 15.27 |  | 17.56 |  | 17.56
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.2 | 11.84 |  |  | 2.37 | 2.37
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.2 | 9.09 |  |  | 1.82 | 1.82
|  | 16.1.8 | Canaleta em PVC para instalação elétrica aparente, inclusive conexões, dimensões 50 x 20 mm (ref. Pial Sistema X ou similar) | m |  |  | 3 | 14.96 | 4.19 | 4.19 | 44.88 | 12.57 | 57.45 | 14.54 | 71.99
TCPO | 16133.8.9.2 |  | Canaleta em PVC para instalação elétrica aparente, inclusive conexões, dimensões 50 x 20 mm (ref. Pial Sistema X ou similar) | m | 1.15 | 13.01 |  | 14.96
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.2 | 11.84 |  |  | 2.37 | 2.37
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.2 | 9.09 |  |  | 1.82 | 1.82
|  | 16.2 | CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO
|  | 16.2.1 | Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP na cor cinza ou azul | m |  |  | 670 | 2.71 | 1.69 | 4.4 | 1815.7 | 1132.3 | 2948 | 746.14 | 3694.14
Cotação |  |  | Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP - norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 instalado com mão de obra qualificada, sem estrangulamento do cabo, sem torção, sem deformação, fixado com velcro, sem descobrimento acima de 13mm da capa. Inclui 2,0 metros de folga no rack por ponto. Ref. Furukawa linha profissional ou similar. | m | 1.02 | 2.66 |  | 2.71
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.06 | 19.07 |  |  | 1.14
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.06 | 9.09 |  |  | 0.55
|  | 16.2.2 | Cabo de cobre isolado PP 2x1,5 mm², 750 V | m |  |  | 50 | 1.7 | 4.19 | 5.89 | 85 | 209.5 | 294.5 | 74.54 | 369.04
Cotação |  |  | Cabo de cobre isolado PP 2x1,5 mm², 750 V | m | 1 | 1.7 |  | 1.7
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.2 | 11.84 |  |  | 2.37 | 2.37
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.2 | 9.09 |  |  | 1.82 | 1.82
|  | 16.3 | RACK E ACESSÓRIOS
|  | 16.3.1 | Rack fechado padrão 19" altura 32U, profundidade 770 mm, em chapa de aço, laterais e fundo removíveis, teto preparado para unidade de ventilação, porta frontal em aço e em acrílico cristal ou vidro e fechadura provida de trinco e chave | pç |  |  | 1 | 1127.03 | 84.48 | 1211.51 | 1127.03 | 84.48 | 1211.51 | 306.63 | 1518.14
Cotação |  |  | Rack fechado padrão 19" altura 32U, profundidade 770 mm | pç | 1 | 1127.03 |  | 1127.03
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 3 | 19.07 |  |  | 57.21
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 3 | 9.09 |  |  | 27.27
|  | 16.3.2 | Serviço de transferência de equipamentos existentes para o novo rack de telecomunicações | un. |  |  | 1 |  | 225.28 | 225.28 | 0 | 225.28 | 225.28 | 57.02 | 282.3
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 8 | 19.07 |  |  | 152.56
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 8 | 9.09 |  |  | 72.72
|  | 16.3.3 | Régua de tomadas com 8 posições NBR 14136 10 A | pç |  |  | 1 | 81.37 | 5.63 | 87 | 81.37 | 5.63 | 87 | 22.02 | 109.02
Cotação |  |  | Calha de tomadas com 8 posições NBR 14136 10 A |  | 1 | 81.37 |  | 81.37
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.2 | 19.07 |  |  | 3.81
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.2 | 9.09 |  |  | 1.82
|  | 16.3.4 | Patch-pannel 24 portas RJ-45, padrão 19", cat-6 T568A/B para rack 19" referência Furukawa ou similar | pç |  |  | 2 | 464.08 | 56.32 | 520.4 | 928.16 | 112.64 | 1040.8 | 263.43 | 1304.23
Cotação |  |  | Patch-pannel 24 portas RJ-45, padrão 19", cat-6 T568A/B referência Furukawa ou similar. | pç | 1 | 464.08 |  | 464.08
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 2 | 19.07 |  |  | 38.14
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 9.09 |  |  | 18.18
|  | 16.3.5 | Guia de cabos Horizontal 1U, tipo aberto | pç |  |  | 2 | 12.4 | 14.09 | 26.49 | 24.8 | 28.18 | 52.98 | 13.41 | 66.39
Cotação |  |  | Guia de cabos Horizontal 1U, tipo aberto | pç | 1 | 12.4 |  | 12.4
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.5 | 19.07 |  |  | 9.54
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.09 |  |  | 4.55
Cotação |  | 16.3.6 | Patch cord categoria 6 - azul - 1,5m (lógica) - Furukawa ou similar, certificado (para conexões no rack) | pç |  |  | 25 | 19.01 |  | 19.01 | 475.25 | 0 | 475.25 | 120.29 | 595.54
Cotação |  | 16.3.7 | Patch cord categoria 6 - azul - 3,0m (lógica) - Furukawa ou similar, certificado (para postos de trabalho) | pç |  |  | 25 | 25.41 |  | 25.41 | 635.25 | 0 | 635.25 | 160.78 | 796.03
|  | 16.4 | TOMADAS, CONECTORES E SONORIZAÇÃO
|  | 16.4.1 | Tomada RJ-45 CATEGORIA 6 (referência Furukawa ou equivalente) | pç |  |  | 25 | 17.5 | 3.38 | 20.88 | 437.5 | 84.5 | 522 | 132.12 | 654.12
Cotação |  |  | Tomada RJ-45 CATEGORIA 6 (referência Furukawa ou equivalente) |  | 1 | 17.5 |  | 17.5
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.12 | 19.07 |  |  | 2.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.12 | 9.09 |  |  | 1.09
|  | 16.4.2 | Placa 4x2" com suporte para 2 módulos RJ45 na cor branca (ref. Pial Legrand Pialplus, Siemens, Alumbra ou similar) | pç |  |  | 6 | 2.71 | 0.91 | 3.62 | 16.26 | 5.46 | 21.72 | 5.5 | 27.22
Cotação |  |  | Placa 4x2" com suporte para 2 módulos RJ45 |  | 1 | 2.71 |  | 2.71
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 9.09 |  |  | 0.91
|  | 16.4.3 | Caixa de sobrepor com saída para tomada RJ 45 | pç |  |  | 14 | 5 | 8.38 | 13.38 | 70 | 117.32 | 187.32 | 47.41 | 234.73
Cotação |  |  | Caixa em PVC de sobrepor 75x75x42 mm, branca ou bege (Pial Sistema X, Transmóbil, Fame Sistema Externo ou similar) | pç | 1 | 2.32 |  | 2.32 |  | 2.32
Cotação |  |  | Placa 75x75 mm com saída para tomada RJ45 (Pial Sistema X, Transmóbil, Fame Sistema Externo ou similar) | pç | 1 | 2.08 |  | 2.08
SINAPI | 11950 |  | Bucha e parafuso S6 | pç | 4 | 0.15 |  | 0.6 |  | 0.6
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.4 | 11.84 |  |  | 4.74 | 4.74
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.4 | 9.09 |  |  | 3.64 | 3.64
|  | 16.4.4 | Conector P10 mono fêmea | pç |  |  | 4 | 4 | 1.82 | 5.82 | 16 | 7.28 | 23.28 | 5.89 | 29.17
Cotação |  |  | Conector P10 mono fêmea | pç | 1 | 4 |  | 4 |  | 4
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.2 | 9.09 |  |  | 1.82 | 1.82
|  | 16.4.5 | Conector P10 mono macho | pç |  |  | 2 | 4 | 1.82 | 5.82 | 8 | 3.64 | 11.64 | 2.95 | 14.59
Cotação |  |  | Conector P10 mono macho | pç | 1 | 4 |  | 4 |  | 4
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.2 | 9.09 |  |  | 1.82 | 1.82
|  | 16.4.6 | Caixa de som tipo arandela de embutir 6" | pç |  |  | 2 | 67.5 | 13.61 | 81.11 | 135 | 27.22 | 162.22 | 41.06 | 203.28
Cotação |  |  | Caixa de som tipo arandela de embutir, potência 25W RMS, impedância 8Ω, redonda 6", com tela de proteção, moldura em plástico injetado branco. Ref. Frahm, Selenium ou similar | pç | 1 | 67.5 |  | 67.5
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.65 | 11.84 |  |  | 7.7
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.65 | 9.09 |  |  | 5.91
|  | 16.4.7 | Caixa de sobrepor com tampa perfurada (para saída de sonorização nas mesas dos juízes) | pç |  |  | 2 | 5 | 8.38 | 13.38 | 10 | 16.76 | 26.76 | 6.77 | 33.53
Cotação |  |  | Caixa em PVC de sobrepor 75x75x42 mm, branca ou bege (Pial Sistema X, Transmóbil, Fame Sistema Externo ou similar) | pç | 1 | 2.32 |  | 2.32 |  | 2.32
Cotação |  |  | Placa 75x75 mm com saída perfurada (Pial Sistema X, Transmóbil, Fame Sistema Externo ou similar) | pç | 1 | 2.08 |  | 2.08
SINAPI | 11950 |  | Bucha e parafuso S6 | pç | 4 | 0.15 |  | 0.6 |  | 0.6
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.4 | 11.84 |  |  | 4.74 | 4.74
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.4 | 9.09 |  |  | 3.64 | 3.64
|  | 16.5 | CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA
Cotação |  | 16.5.1 | Serviço de certificação de ponto Cat-6 com emissão de relatório | pt |  |  | 25 |  | 14 |  |  | 350 | 350 | 88.59 | 438.59
TOTAL | [10 empty] | 14297.58 | 11921.28 | 26218.86 | 6636.02 | 32854.88
Estatística
Cotação | 38 | 22.09%
TCPO | 20 | 11.63%
SINAPI | 114 | 66.28%
TOTAL | 172 | 100%

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | SOLEIRA | PEITORIL | PINTURA ESMALTE | VIDRO 5MM | VERGAS (concreto) | VERGA (forma) | VIDRO 10 MM
P1 | 0.6 | 2.1 | 2 |  |  | 10.08
P2 | 0.8 | 2.1 | 1 | 0.8 |  | 6.72
P3 | 0.8 | 2.1 | 1 | 0.8 |  | 6.72 |  | 0.0945 | 1.26
P4 | 0.9 | 2.1 | 1 | 0.9 |  | 7.56
P5 | 0.9 | 2.1 | 1 | 0.9 |  | 7.56
JANELAS EM ALUMINIO
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE
J1 | 1.6 | 1 | 2 |  | 3.2 |  | 3.2 | 0.297 | 3.96
VIDRO TEMPERADO
P6 | 0.9 | 2.1 | 1 | 0.9 | [5 empty] | 1.89
VF1 | 2.88 | 2.1 | 1 | [6 empty] | 6.048
BANDEIRA | 3.78 | 0.7 | 1 | [6 empty] | 2.646
|  |  |  | 4.3 | 3.2 |  | 3.2 | 0.3915 | 5.22 | 8.694
PAREDES E PAINÉIS
DEMOLIÇÃO |  | Perímetro | ALTURA | (M²) | M³
| Rodapé cerâmico | 42.16 | 0.7 | 29.512 | 1.4756
| Remoção de divisória | 4.25 | 3.5 | 14.875 | 1.4875
| Demolição alvenaria- audiencia | 5.95 | 3.5 | 20.825 | 3.1237
| Demolição alvenaria - porta estac | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 0.252
| Demolição janela gab | 3.2 | 1 | 3.2 | 0.48
| Demolição casa de gás | 1.5 | 0.9 | 1.35 | 0.675
| Remoção de forro gesso |  | 0.03
| Remoção de piso cerâmico-ESGOTO | 7.1 | 0.1 |  | 0.71
| Remoção de esquadrias de madeira | 3.36 | 0.15 | 0.504
| Demolição de concreto -ESGOTO | 2.13 | 0.2 |  | 0.426
| Caçamba |  |  |  | 8.6298
GESSO DUPLO
GESSO DUPLO (M²)
| AUDIÊNCIAS I | 4.6 | 2.8 | 12.88
12.88
GESSO COMUM |  |  |  | GESSO COMUM (M²)
| BALCÃO | 2.88 | 1 | 2.88
| GABINETE 2 | 16.21 | 2.4 | 38.904
41.784
GESSO VERDE |  |  |  | GESSO VERDE (M²)
| I.S. GABS | 1.8 | 3.04 | 5.472
5.472
PISOS , SOLEIRAS E RODAPÉS
RODAPÉ SANTA LUZIA (m) |  | 55.5
SOLEIRA (m) |  | 14.8
PISO (m²) |  | 1.8
GRANITO BALCÃO |  | 0.88
REVESTIMENTO INTERNO
REQUADRO DOS VÃOS |  |  | PERIMETRO
PORTA | 0.8 | 2.1 | 5.8
JANELAS | 1.6 | 1 | 5.2
AZULEJOS |  |  | M²
I.S. 1 | 6.55 | 2.1 | 13.755
I.S. 2 | 6.55 | 2.1 | 13.755
Total |  |  | 27.51
PISOS CERÂMICOS |  | m³
I.S.1 - ÁREA | 2.65 | 0.1325
I.S. 2 - ÁREA | 2.65 | 0.1325
Circ. | 1.8 | 0.09
Total | 7.1 | 0.355
PINTURAS
|  | PERIMETRO | ALTURA | A´REA
PINTURA INTERNA
PINTURA GABINETE |  | 32.75 | 3.5 | 114.625
CIRCULAÇÃO |  | 12.36 | 3.5 | 43.26
AUDIÊNCIA |  | 23.15 | 3.5 | 81.025
OAB |  | 4.4 | 3.5 | 15.4
ATENDIMENTO |  | 6.2 | 3.5 | 21.7
PINTURA EXTERNA
PAREDE INTERV. EST. |  | 9.4 | 3.5 | 32.9
PAREDE INT. JANELA |  | 20 | 3.5 | 70
FORRO EM FIBRA MINERAL
ARQUIVO | 40.43
GABINETE | 18.9
GABINETE 2 | 14.22
BANHEIRO | 5.3
Audiências 2VT | 33.41

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFORMA DA VARA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
| LOCAL:CORNÉLIO PROCÓPIO / PR |  |  | BDI: 25,31%
| END.: R. Paraíba, 189 - Centro - CEP 86300-000 |  |  | BDI EQUIPAMENTO: 14,02%
| ÁREA(m²): 166,30 m² - Área envolvida na reforma |  |  | DATA:FEV/ 14
|  | 1ª QUINZENA |  | 2ªQUINZENA |  | 3ª QUINZENA
|  | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 9457.39
| Mestre de obras (45 dias) | 33.33% | 2954.2067 | 33.33% | 2954.2067 | 33.33% | 2954.2067 | 8862.62
| Placa de obra em chapa de aço galvanizado. | 100% | 542.64 |  |  |  |  | 542.64
| Andaime |  |  | 50% | 26.065 | 50% | 26.065 | 52.13
2 | DEMOLIÇÃO | [6 empty] | 1101.04
| Caçamba para entulho comum | 66.67% | 217.2067 | 23.33% | 76.0115 | 10% | 32.581 | 325.81
| Demolição de paredes de alvenaria (casa gás, sala de audiencias,atendimento,abertura de vãos) | 100% | 119.08 |  |  |  |  | 119.08 | 100%
| Demolição com martelete de laje de concreto (passagem de esgoto) | 100% | 183.23 |  |  |  |  | 183.23
| Demolição de piso cerâmico e remoção (banheiros e circ.)) | 100% | 73.31 |  |  |  |  | 73.31
| Remoção forro de fibra mineral | 100% | 208.23 |  |  |  |  | 208.23
| Remoção de esquadrias de madeira com aproveitamento (salas de audiência) | 100% | 32.25 |  |  |  |  | 32.25
| Remoção de rodapé cerâmico | 100% | 121.1 |  |  |  |  | 121.1
| Remoção dos aparelhos de ar condicinonado | 100% | 38.03 |  |  |  |  | 38.03
3 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 8980.11
| Divisórias em gesso acartonado |  |  | 100% | 6198 |  |  | 6198
| Balcão de atendimenbto |  |  | 100% | 2226.92 |  |  | 2226.92
| Vergas | 100% | 555.19 |  |  |  |  | 555.19
4 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 9595.97
| Esquadrias de madeira |  |  | 100% | 3216.96 |  |  | 3216.96
| Esquadrias de vidro |  |  |  |  | 100% | 1749.18 | 1749.18
| Esquadrias de aluminio |  |  | 100% | 2276.63 |  |  | 2276.63
| Vidros |  |  |  |  | 100% | 2353.2 | 2353.2
5 | FORRO | [6 empty] | 6327.33
| Forro em gesso acartonado |  |  | 100% | 5855.16 |  |  | 5855.16
| Substituição de placas |  |  | 100% | 472.17 |  |  | 472.17
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 1877.52
| Requadro dos vãos | 100% | 397.26 |  |  |  |  | 397.26
| Regularização superfícies |  |  | 100% | 452.97 |  |  | 452.97
| Azulejos |  |  | 100% | 1027.29 |  |  | 1027.29
7 | PISOS INTERNOS | [6 empty] | 836.8
| Regularização de piso | 100% | 132.57 |  |  |  |  | 132.57
| Piso cerâmico |  |  | 100% | 704.23 |  |  | 704.23
8 | RODAPÉS E SOLEIRAS | [6 empty] | 1138.77
| Rodapé |  |  | 100% | 1063.38 |  |  | 1063.38
| Soleira |  |  | 100% | 75.39 |  |  | 75.39
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 3672.84
| Água fria |  |  | 100% | 617.28 |  |  | 617.28
| Esgoto sanitário |  |  | 100% | 2823.24 |  |  | 2823.24
| Drenos ar cond. |  |  | 100% | 232.32 |  |  | 232.32
10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 3173.99
| Louças |  |  |  |  | 100% | 1756.37 | 1756.37
| Metais |  |  |  |  | 100% | 1417.62 | 1417.62
11 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [6 empty] | 14641.64
| Redes frigorígenas |  |  | 100% | 3697.75 |  |  | 3697.75
| Equipamentos |  |  |  |  | 100% | 10581.04 | 10581.04
| Suporte para equip |  |  |  |  | 100% | 184.81 | 184.81
| Instalação |  |  |  |  | 100% | 178.04 | 178.04
12 | PINTURAS | [6 empty] | 6668.14
| Pintura em paredes externas |  |  | 100% | 1183.72 |  |  | 1183.72
| Pintura em paredes internas |  |  | 100% | 4935.54 |  |  | 4935.54
| Pintura em esquadrias de madeira |  |  | 100% | 548.88 |  |  | 548.88
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 929.6
| Jardim Vertical |  |  |  |  | 100% | 929.6 | 929.6
14 | LIMPEZA DA OBRA | [6 empty] | 227.06
| Limpeza final da obra |  |  |  |  | 100% | 227.06 | 227.06
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 19694.86
| Serviços preliminares | 40% | 182.452 | 40% | 182.452 | 20% | 91.226 | 456.13
| Infraestrutura | 50% | 1796.115 | 50% | 1796.115 |  |  | 3592.23
| Cabeamento elétrico |  |  | 50% | 4063.51 | 50% | 4063.51 | 8127.02
| Interruptores, tomadas, postes técnicos |  |  | 50% | 793.64 | 50% | 793.64 | 1587.28
| Iluminação interna e de emergência |  |  | 30% | 1327.158 | 70% | 3096.702 | 4423.86
| Quadros elétricos |  |  |  |  | 100% | 1508.34 | 1508.34
16 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E DE SONORIZAÇÃO | [6 empty] | 13160.02
| Infraestrutura |  |  | 50% | 1394.98 | 50% | 1394.98 | 2789.96
| Cabeamento lógico e de sonorização |  |  | 50% | 2031.59 | 50% | 2031.59 | 4063.18
| Rack e acessórios |  |  |  |  | 100% | 4671.65 | 4671.65
| Tomadas, conectores, sonorização |  |  | 50% | 598.32 | 50% | 598.32 | 1196.64
| Certificação da rede lógica |  |  |  |  | 100% | 438.59 | 438.59
|  | 7.442% | 7552.8703 | 52.08% | 52851.8781 | 40.48% | 41078.3207 | 101483.08
|  |  | 10148307% |  | 100%